Приложение 1

к Концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения

от «____» _______ г.

Реквизиты документов права собственности Концедента на объект Соглашения и иного имущества

Объект Соглашения:

| Место нахождения | Описание объекта | Месяц и год ввода в эксплуатацию | Технологическое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения. Кадастровый номер: 41:05:0101080:487 от 05.04.2016. Назначение: сооружение коммунального хозяйства; Основных характеристики: - протяженность 249 м.; - площадь 36 кв.м.; - высота 24 м.; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - протяженность 53 м.; - протяженность 36 м. | Март 2016 | удовлетворительное |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения. Кадастровый номер: 41:05:0101080:494 от 19.07.2016. Назначение: сооружение коммунального хозяйства; Основных характеристики: - протяженность 1285 м.; - площадь 40 кв.м.; - высота 24 м.; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - протяженность 67 м.; - протяженность 29 м. | Июль 2016 | удовлетворительное |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая, Пионерского сельского поселения. Кадастровый номер: 41:05:0101083:191 от 19.07.2016. Назначение: сооружение коммунального хозяйства; Основных характеристики: - протяженность 271 м.; - площадь 40 кв.м.; - высота 24 м.; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - протяженность 60 м.; - протяженность 29 м. | Июль 2016 | удовлетворительное |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Сети газоснабжения Кадастровый номер: 41:05:0101080:517 от 14.12.2017. Назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса; Протяженность: 40 м. | Декабрь 2017 | удовлетворительное |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Сети газоснабжения Кадастровый номер: 41:05:0101083:290 от 11.12.2017. Назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса; Протяженность: 112 м. | Декабрь 2017 | удовлетворительное |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Сети газоснабжения Кадастровый номер: 41:05:0101080:516 от 12.12.2017. Назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса; Протяженность: 14 м. | Декабрь 2017 | удовлетворительное |

| Концедент |  | Концессионер | Субъект Российской Федерации – Камчатский край |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава Пионерского сельского поселения |  | Генеральный директор /Директор |  |
| __________________ |  | __________________ ___________ | _____________________ |
| «____» _______________ года |  | «____» _______________ года | «____» _______________ года |
| мп |  | мп | мп |