## Реестр
Р Е Е С Т Р
документов к письму ООО "Терминал"Сероглазка""
1 | Баланс мощности ЭСО в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки ОЭС | Таблица № П1.1.2
2 | Расчет полезного отпуска электрической энергии по ЭСО | Таблица № П1.2.2
3 | Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях | Таблица № П1.3
4 | Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по ЭСО (по региональным электрическим сетям) | Таблица № П 1.4
5 | Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети) | Таблица № П1.5
6 | Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей | Таблица № П1.6.
7 | Смета затрат на передачу электрической энергии | Таблица № П1.15.
8 | Расчет расходов на оплату труда ООО "Терминал "Сероглазка"" - услуги по передаче электрической энергии с общехозяйственными расходами (АУП и цеховые) | Таблица № П1.16.
9 | Расчёт амортизационных отчислений на восстановленги е основных производственных фондов | Таблица № П1.17
10 | Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей | Таблица № П1.24.
11 | Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей | Таблица N П1.25
12 | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. | Таблица № П2.1
13 | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. | Таблица № П2.2

## 1
ЗАО "АКРОС"
Баланс мощности ПЭ в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки ОЭС
Центральный энергоузел
п.п. | Показатели | Единица измерения
1 | 2 | 3
1. | Установленная мощность эл. станций ПЭ | тыс. кВт
2. | Снижение мощности из-за вывода оборудования в консервацию | тыс. кВт
3. | Нормативные, согласованные с ОРГРЭС ограничения мощности | тыс. кВт
4. | Прочие ограничения | тыс. кВт
3. | Располагаемая мощность ПЭ | тыс. кВт
4. | Снижение мощности из-за вывода оборудования в реконструкцию и во все виды ремонтов | тыс. кВт
5. | Рабочая мощность ПЭ | тыс. кВт
6. | Мощность на собственнные нужды | тыс. кВт
7. | Полезная мощность ПЭ | тыс. кВт
| в том числе: на генераторном напряжении | тыс. кВт
ООО "Терминал"Сероглазка"" | [8 empty] | Таблица № П1.1.2
Баланс мощности ЭСО в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки ОЭС
№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Утверждено 2016 год | в т.ч. с календарной разбивкой |  | Ожидаемый факт 2016 года | Период регулирования 2017 год | в т.ч. с календарной разбивкой
|  |  |  | I полугодие 2016 года | II полугодие 2016 года |  |  | I полугодие 2017 года | II полугодие 2017 года
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Поступление мощности в сеть ЭСО от ПЭ | тыс. кВт | 0.8768 | 0.4558 | 0.421 | 0.83826 | 0.8487 | 0.42435 | 0.4243
1.1. | Собственных станций | тыс. кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | От блокстанций | тыс. кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | С оптового рынка | тыс. кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Других ПЭ и ЭСО (ОАО "Камчатскэнерго") | тыс. кВт | 0.8768 | 0.4558 | 0.421 | 0.83826 | 0.8487 | 0.42435 | 0.4243
2. | Потери в сети | тыс. кВт | 0.0196 | 0.0102 | 0.0094 | 0.0191 | 0.01892 | 0.0098 | 0.009147
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | тыс. кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Полезный отпуск мощности ЭСО | тыс. кВт | 0.8572 | 0.4456 | 0.4116 | 0.81916 | 0.82978 | 0.41455 | 0.41515
в том числе
4.1. | Максимум нагрузки собственных потребителей ЭСО | тыс. кВт | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.745 | 0.75 | 0.75 | 0.75
4.2. | Передача мощности другим ЭСО | тыс. кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Передача мощности на оптовый рынок | тыс. кВт
Руководитель организации |  |  | Генеральный директор ООО "Терминал"Сероглазка"" ______________________ Вальтер В.Е.
Эксперт Региональной члужбы по тарифам и ценам Камчатского края

## 2
ООО "Терминал"Сероглазка"
Расчет полезного отпуска электрической энергии по ПЭ
| Центральный энергоузел |  |  |  | млн.кВтч
п.п. | Показатели | Базовый период 2005 г. | Утверждено УРТ АКО на 2005 год |  | Период регулирования 2007 г.
1 | 2 | 3 |  |  | #REF! | #REF!
1. | Выработка электроэнергии , всего
в т.ч. ТЭС
ГЭС
2. | Покупная электроэнергия от других собственников
3. | Расход электроэнергии на собственные нужды
в том числе: на ТЭС
- на производство электроэнергии
то же в %
- на производство теплоэнергии
то же в кВт.ч/Гкал
на ГЭС
то же в %
4. | Отпуск электроэнергии с шин (п.1-п.3), всего
5. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды ПЭ
6. | Потери электроэнергии в пристанционных узлах
7. | Полезный отпуск ПЭ, (п.4+п.2-п.5-п.6) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе: на генераторном напряжении
Таблица № П1.2.2
Расчет полезного отпуска электрической энергии по ЭСО
№ п.п. | Показатели | Единица измерения |  | Утверждено 2016 год | в т.ч. с календарной разбивкой | [5 empty] | Ожидаемый факт 2016 года | Период регулирования 2017год | в т.ч. с календарной разбивкой
[5 empty] | I полугодие 2016 года | II полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | II полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | II полугодие 2016 года |  |  | I полугодие 2017 года | II полугодие 2017 года
1 | 2 | 3 |  | 8 | 7 | 8 |  |  |  | 11 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Полезный отпуск ПЭ, (строка 7 т.1.2.1) |  | #REF!
2. | Поступление энергии в сеть (покупная энергия) |  |  | 5.0416 | 2.6211 |  |  |  |  | 2.4205 | 4.82 | 4.88 | 2.44 | 2.44
2.1. | с оптового рынка |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | от блок-станций |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | от других поставщиков (ОАО "Камчатскэнерго") |  |  | 5.0416 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4205 | 4.82 | 4.88 | 2.44 | 0
3. | Потери электроэнергии в сетях |  |  | 0.1128 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0.1098 | 0.1088 | 0.0562 | 0.0526
| то же в % к отпуску в сеть |  |  | 2.2374 | 2.2319 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 2.2433 | 2.278 | 2.2295 | 2.3033 | 2.1557
4. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе производственные нужды: на холодный резерв станций
для ЦТП
для ПНС
| хозяйственные нужды |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе хоз.нужды отнесенные на передачу электроэнергии сторонним потребителям
5. | Полезный отпуск электроэнергии ЭСО , всего |  |  | 4.9288 | 2.5626 |  |  |  |  | 2.3662 | 4.7102 | 4.7712 | 2.3838 | 2.3874
в том числе:
5.1. | Собственным потребителям |  |  | 4.9288 | 2.5626 |  |  |  |  | 2.3662 | 4.7102 | 4.7712 | 2.3838 | 2.3874
5.2. | Отпуск электроэнергии по прямым договорам (транзит) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Полезный отпуск электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт | #REF!
Руководитель организации Ген. директор ЗАО "АКРОС" ___________________________ Исаков А.А. |  |  |  | Генеральный директор ООО "Терминал"Сероглазка" __________________ Вальтер В.Е.
Экперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края ___________________________
Note on D16: Пользователь: 1112

## П1.3 2017г.
Таблица № П1.3.
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ООО "Терминал "Сероглазка""
п.п. | Показатели | Ед.изм. | Утверждено 2016 год |  |  |  |  | в т.ч. с календарной разбивкой | [9 empty] | Ожидаемый факт 2016 год |  |  |  |  | Период регулирования 2017 год |  |  |  |  | в т.ч. с календарной разбивкой | [9 empty] | в т.ч. с календарной разбивкой
[8 empty] | I полугодие 2016 года. |  |  |  |  | II полугодие 2016 года. | [14 empty] | I полугодие 2014 года. |  |  |  |  | II полугодие 2014 года. |  |  |  |  | I полугодие 2017 года. |  |  |  |  | II полугодие 2017 года.
1 | 2 | 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1. | Технические потери | млн. кВтч |  |  | 0.0469 | 0.0659 | 0.1128 |  |  | 0.0245 | 0.0343 | 0.0588 |  |  | 0.0225 | 0.0316 | 0.0541 |  |  | 0.047 | 0.066 | 0.113 |  |  | 0.0472 | 0.0616 | 0.1088 |  |  | 0.0205 | 0.059 | 0.08 |  |  | 0.0205 | 0.059 | 0.08 |  |  | 0.0236 | 0.0318 | 0.0554 |  |  | 0.0236 | 0.0298 | 0.0534
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах (а*б*в) | млн. кВтч |  |  | 0.0469 |  | 0.1128 |  |  | 0.0245 |  | 0.0588 |  |  | 0.0225 |  | 0.0541 |  |  | 0.047 |  | 0.113 |  |  | 0.0472 |  | 0.1088 |  |  | 0.0205 |  | 0.08 |  |  | 0.0205 |  | 0.08 |  |  | 0.0236 |  | 0.0554 |  |  | 0.0236 |  | 0.0534
а | Норматив потерь | кВт/МВА
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА |  |  | 2.06 |  | 2.06 |  |  | 2.06 |  | 2.06 |  |  | 2.06 |  | 2.06 |  |  | 2.06 |  | 2.06 |  |  | 2.06 |  | 2.06 |  |  | 3.57 |  | 3.57 |  |  | 3.57 |  | 3.57 |  |  | 2.06 |  | 2.06 |  |  | 2.06 |  | 2.06
в | Продолжительность периода | час |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 4380 |  | 4380 |  |  | 4380 |  | 4380 |  |  | 8760 | 8760 | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 4380 |  | 4380 |  |  | 4380 |  | 4380
1.2. | Потери в БСК и СТК (а*б) | млн. кВтч |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт. |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Потери в шунтирующих реакторах (а*б) | млн. кВтч |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт. |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | Потери в синхронных компенсаторах (СК) | млн. кВтч |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/км.
б | Количество | км
1.5. | Потери электрической энергии на корону, всего | млн. кВтч |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1. | Потери на корону в линиях напряжением _110_кВ (а*б) | млн. кВтч |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь | тыс. кВтч в год/км |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
б | Протяженность линий | км |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.6. | Нагрузочные потери, всего | [29 empty] | 0.059 | 0.059 |  |  |  | 0.059 | 0.059
1.6.1. | Нагрузочные потери в сети ВН, СН1, СН11 (а*б*в) | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь | %
б | Поправочный коэффициент
в | Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 | млн. кВтч |  |  | 5.0416 | 4.9947 | 5.0416 |  |  | 2.6211 | 2.5966 | 2.6211 |  |  | 2.4205 | 2.398 | 2.4205 |  |  | 4.995 | 4.929 | 4.929 |  |  | 4.88 | 4.8184 | 4.88 |  |  | 2.8155 | 2.7565 | 2.816 |  |  | 2.8155 | 2.7565 | 2.816 |  |  | 2.44 | 2.4082 | 2.44 |  |  | 2.44 | 2.4102 | 0
1.6.2. | Нагрузочные потери в сети НН (а*б) | млн. кВтч | [28 empty] | 0.059 | 0.059 |  |  |  | 0.059 | 0.059
а | Норматив потерь | тыс. кВтч в год/км
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км | [29 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВтч |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3. | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета | млн. кВтч |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4. | Итого | млн. кВтч |  |  | 0.0469 | 0.0659 | 0.1128 |  |  | 0.0245 | 0.0343 | 0.0588 |  |  | 0.0225 | 0.0316 | 0.0541 |  |  | 0.047 | 0.066 | 0.113 |  |  | 0.0472 | 0.0616 | 0.1088 |  |  | 0.0205 | 0.059 | 0.08 |  |  | 0.0205 | 0.059 | 0.08 |  |  | 0.0236 | 0.0318 | 0.0554 |  |  | 0.0236 | 0.0298 | 0.0534
Руководитель организации |  | Генеральный директор ООО "Терминал "Сероглазка "" ___________________________ Вальтер В.Е.
Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края ___________________________

## 4
ООО "Терминал"Сероглазка" | [10 empty] | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по ЭСО (по региональным электрическим сетям)
п.п. | Показатели | Утверждено 2016 год |  |  |  |  | в том числе с календарной разбивкой | [9 empty] | Ожидаемый факт 2016год |  |  |  |  | Период регулирования 2017 год |  |  |  |  | в том числе с календарной разбивкой | [9 empty] | в том числе с календарной разбивкой
[7 empty] | I полугодие 2016 года |  |  |  |  | II полугодие 2016 года | [14 empty] | I полугодие 2014 года |  |  |  |  | II полугодие 2014 года |  |  |  |  | I полугодие 2017 года |  |  |  |  | II полугодие 2017 года
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 5.0416 |  |  | 5.0416 | 4.9947 | 2.6211 |  |  | 2.6211 | 2.5966 | 2.4205 |  |  | 2.4205 | 2.398 | 5.042 |  |  | 5.042 | 4.995 | 4.88 |  |  | 4.88 | 4.8328 | 2.8155 |  |  | 2.8155 | 2.795 | 2.8155 |  |  | 2.8155 | 2.795 | 2.44 |  |  | 2.44 | 2.4164 | 2.44 |  |  | 2.44 | 2.4164
1.1. | из смежной сети, всего | 5.0416 |  |  | 5.0416 | 4.9947 | [10 empty] | 5.042 |  |  | 5.042 | 4.995 | 4.88 |  |  | 4.88 | 4.8328 | 2.8155 |  |  | 2.8155 | 2.795 | 2.8155 |  |  | 2.8155 | 2.795 | 2.44 |  |  | 2.44 | 2.4164
в том числе из сети
ВН
СН1
| СН2 | 4.9947 |  |  | 5.27 | 4.9947 | 2.5966 |  |  |  | 2.5966 | 2.398 |  |  |  | 2.398 | 4.995 |  |  |  | 4.995 | 4.8328 |  |  | 0 | 4.8328 | 2.8155 |  |  | 2.8155 | 2.795 | 2.8155 |  |  | 2.8155 | 2.795 | 2.4164 |  |  |  | 2.4164 | 2.4164 |  |  |  | 2.4164
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (ОАО "Камчатскэнерго") |  | 0 |  |  |  | 2.6211 |  |  | 2.6211 |  | 2.4205 |  |  | 2.4205 |  | 5.042 | 0 |  | 5.042 |  |  | 0 |  | 4.88 | [11 empty] | 2.44 |  |  | 2.44 |  | 2.44 |  |  | 2.44
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.1128 | 0 |  | 0.0469 | 0.0659 | 0.0585 |  |  | 0.0245 | 0.0343 | 0.0543 |  |  | 0.0225 | 0.0316 | 0.113 |  |  | 0.047 | 0.066 | 0.1088 | 0 |  | 0.0472 | 0.0616 | 0.0795 |  |  | 0.0205 | 0.059 | 0.0795 |  |  | 0.0205 | 0.059 | 0.0562 |  |  | 0.0236 | 0.0318 | 0.0526 |  |  | 0.0236 | 0.0298
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | 2.2374 |  |  | 0.93026 | 1.3194 | 2.232% |  |  | 0.9347% | 1.321% | 2.243% |  |  | 0.9296% | 1.318% | 2.2412 |  |  | 0.93217 | 1.3213 | 2.2295 |  |  | 0.96721 | 1.2746 | 2.8237 |  |  | 0.72811 | 2.1109 | 2.8237 |  |  | 0.72811 | 2.1109 | 2.303% |  |  | 0.9672% | 1.316% | 2.156% |  |  | 0.9672% | 1.233%
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0785 |  |  |  | 0.0785 | 0.0785 |  |  |  | 0.0785
| в т.ч. на нужды тепловых сетей | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 4.9288 |  |  |  | 4.9288 | 2.563 |  |  | 2.5966 | 2.5623 | 2.3662 |  |  | 2.398 | 2.3664 | 4.929 |  |  | 4.995 | 4.929 | 4.7712 |  |  | 4.8328 | 4.7712 | 2.6575 |  |  |  | 2.736 | 2.6575 |  |  |  | 2.736 | 2.3838 |  |  | 2.4164 | 2.3838 | 2.3874 |  |  | 2.4164 | 2.3866
то же с учетом энергии на нужды тепловых сетей
4.1. | в т.ч. обственным потребителям ЭСО | 4.9288 |  |  |  | 4.9288 | 2.563 |  |  |  | 2.5623 | 2.3662 |  |  |  | 2.3664 | 4.929 |  |  |  | 4.929 | 4.7712 |  |  |  | 4.7712 | 2.6575 |  |  |  | 2.736 | 2.6575 |  |  |  | 2.736 | 2.3838 |  |  |  | 2.3838 | 2.3874 |  |  |  | 2.3866
то же с учетом энергии на нужды тепловых сетей
из них:
| потребителям, присоединенным к центру питания | [25 empty] | 2.441 |  |  |  | 2.441 | 2.441 |  |  |  | 2.441
на генераторном напряжении
4.2. | Транзит ОАО "Камчатскэнерго" | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.3. | сальдо переток в другие организации | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.295 |  |  |  | 0.295 | 0.295 |  |  |  | 0.295
Генеральный директор ООО "Терминал "Сероглазка"" |  | Генеральный директор ООО "Терминал "Сероглазка"" _________________________ Вальтер В.Е.

## 5
Таблица № П1.5.
ООО "Терминал "Сероглазка""
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети)
млн.кВт
№ п.п. | Показатели | Утверждено 2016 год |  |  |  |  | в т.ч. календарной разбивкой | [9 empty] | Ожидаемый факт 2016 год |  |  |  |  | Период регулирования 2017 год |  |  |  |  | в т.ч. календарной разбивкой | [9 empty] | в т.ч. календарной разбивкой
[7 empty] | I полугодие 2016 года |  |  |  |  | II полугодие 2016года | [14 empty] | I полугодие 2014 года |  |  |  |  | II полугодие 2014 года |  |  |  |  | I полугодие 2017 года |  |  |  |  | II полугодие 2017года
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 0.8768 |  |  | 0.8768 | 0.8686 | 0.4558 |  |  | 0.4558 | 0.4515 | 0.421 |  |  | 0.421 | 0.4171 | 0.877 |  |  | 0.877 | 0.869 | 0.8487 |  |  | 0.8487 | 0.8405 | 1.641 |  |  | 1.641 | 1.629 | 1.641 |  |  | 1.641 | 1.629 | 0.4243 |  |  | 0.4243 | 0.4202 | 0.4243 |  |  | 0.4243 | 0.4202
1.1. | из смежной сети, всего | 0.8768 |  |  | 0.8768 | 0.8686 | 0.4558 |  |  | 0.4558 |  | 0.421 |  |  | 0.421 |  | 0.877 |  |  | 0.877 | 0.869 | 0.8487 |  |  | 0.8487 | 0.8405 | 1.641 |  |  | 1.641 | 1.629 | 1.641 |  |  | 1.641 | 1.629 | 0.4243 |  |  | 0.4243 |  | 0.4243 |  |  | 0.4243
в том числе из сети
ВН
СН1
| СН2 | 0.8487 |  |  | 0.8768 | 0.842 | 0.4558 |  |  | 0.4558 |  | 0.421 |  |  |  |  | 0.869 |  |  | 0.877 | 0.869 | 0.8405 |  |  | 0.8487 | 0 | 1.641 |  |  | 1.641 | 1.629 | 1.641 |  |  | 1.641 | 1.629 | 0.4202 |  |  | 0.4243 |  | 0.4202
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков (ОАО "Камчатскэнерго") | [15 empty] | 0.877 |  |  | 0.877
1.4. | от других организаций
2. | Потери в сети | 0.0196 |  |  | 0.0082 | 0.01145 | 0.0102 |  |  | 0.0043 | 0.0059 | 0.0094 |  |  | 0.0039 | 0.0055 | 0.02 |  |  | 0.008 | 0.011 | 0.0189 |  |  | 0.0082 | 0.0107 | 0.0465 |  |  | 0.012 | 0.0345 | 0.0465 |  |  | 0.012 | 0.0345 | 0.0098 |  |  | 0.0041 | 0.00553 | 0.0091 |  |  | 0.0041 | 0.0052
| то же в % | 2.2354 |  |  | 0.93522 | 1.3182 | 2.238% |  |  | 0.9434% | 1.307% | 2.233% |  |  | 0.9264% | 1.319% | 2.2805 |  |  | 0.9122 | 1.2658 | 2.2269 |  |  | 0.96618 | 1.273 | 1.4175 |  |  | 0.365 | 1.053 | 1.4175 |  |  | 0.365 | 1.053 | 2.31% |  |  | 0.9663% | 1.316% | 2.145% |  |  | 0.9663% | 1.238%
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0455 |  |  |  | 0.046 | 0.0455 |  |  |  | 0.046 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| полезный отпуск мощности из сети | [27 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| полезный отпуск из сети (с учетом нужд ТС) | [27 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 0.8572 |  |  | 0.8686 | 0.85715 | 0.4456 |  |  | 0.4515 | 0.4456 | 0.4116 |  |  | 0.4171 | 0.4116 | 0.857 |  |  | 0.869 | 0.857 | 0.8298 |  |  | 0.8405 | 0.8298 | 1.548 |  |  | 1.629 | 1.548 | 1.548 |  |  | 1.629 | 1.548 | 0.4145 |  |  | 0.4202 | 0.41467 | 0.4152 |  |  | 0.4202 | 0.415
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 0.79 |  |  |  | 0.79 | 0.79 |  |  |  | 0.79 | 0.79 |  |  |  | 0.79 | 0 |  |  |  | 0 | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 1.376 |  |  |  | 1.376 | 1.376 |  |  |  | 1.376 | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 0.75
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | Потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.172 |  |  |  | 0.172 | 0.172 |  |  |  | 0.172 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Руководитель организации | [8 empty] | Генеральный директор ООО "Терминал "Сероглазка"" ___________________________ | [11 empty] | Вальтер В.Е.
Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края ________________________

## 6 2017 год
ООО "Терминал "Сероглазка"" | [13 empty] | Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, млн.кВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Утверждено 2016 год
1. | Базовые потребители
2. | Прочие потребители | 4.9288 |  |  |  | 4.9288 | 0.8572 |  |  |  | 0.8572 | 5750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2.1. | Бюджетные потребители
3. | Население
| ВСЕГО | 4.9288 |  |  |  | 4.9288 | 0.8572 |  |  |  | 0.8572 | 5750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
3.2. | нас. пункты
| ВСЕГО | 4.9288 |  |  |  | 4.9288 | 0.8572 |  |  |  | 0.8572 | 5750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Период регулирования - I полугодие 2016года
2. | Прочие потребители | 2.5623 |  |  |  | 2.5623 | 0.89123 |  |  |  | 0.89123 | 2875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2.1. | в том числе Бюджетные потребители
3. | Население
| ВСЕГО | 2.5623 |  |  |  | 2.5623 | 0.89123 |  |  |  | 0.89123 | 2875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
3.1. | население
3.2. | нас. пункты
Период регулирования - 2 полугодие 2016 года
1. | Базовые потребители
2. | Прочие потребители | 2.3664 |  |  |  | 2.3664 | 0.8231 |  |  |  | 0.8231 | 2875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2.1. | в том числе Бюджетные потребители
3. | Население
| ВСЕГО | 2.3664 |  |  |  | 2.3664 | 0.8231 |  |  |  | 0.8231 | 2875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Ожидаемый факт 2016 год
1. | Базовые потребители
2. | Прочие потребители | 4.929 |  |  |  | 4.929 | 0.857 |  |  |  | 0.857 | 5750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2.1. | Бюджетные потребители
2.2. | в том числе собственные потребители | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.3. | транзит сторонним организациям
3. | Население
3.1. | население
3.2. | нас. пункты
| ВСЕГО | 4.929 |  |  |  | 4.929 | 0.857 |  |  |  | 0.857 | 5750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Реализация
| МО | 136000 |  | 58000 |  | 78000 | 20.2381 |  |  | 8.631 | 11.6071 | 6720 | 51.099 |  |  | 21.7922 | 29.3068
| МО население | 5200 |  |  |  | 5200 | 0.77381 |  |  |  | 0.77381 | 6720 | 1.9538 |  |  |  | 1.9538
| Бюджетные потребители | 5300 |  | 0 |  | 5300 | 0.78869 |  |  | 0 | 0.78869 | 6720 | 1.9914 |  |  | 0 | 1.9914
| Население | 30000 |  |  |  | 30000 | 4.4643 |  |  |  | 4.4643 | 6720 | 11.2718 |  |  |  | 11.2718
| Прочие потребители | 21300 |  | 9000 |  | 12300 | 3.1696 | 0 |  | 1.3393 | 1.8304 | 6720 | 8.003 | 0 |  | 3.3816 | 4.6215
| Транзит | 68350 | 8300 | 28000 |  | 32050 | 10.1711 | 1.2351 |  | 4.1667 | 4.7693 | 6720 | 25.681 | 3.1185 |  | 10.5204 | 12.0421
| Всего полезный отпуск | 266150 | 8300 | 95000 |  | 162850 | 39.6057 | 1.2351 |  | 14.1369 | 24.2336 | 6720 | 100 | 3.1185 |  | 35.6942 | 61.1873
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, млн.кВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
Период регулирования - 2017года
1. | Прочие потребители | 4.7712 |  |  |  | 4.7712 | 0.8298 |  |  |  | 0.8298 | 5750 | 100 |  |  |  | 100
2. | Бюджетные потребители
2.1. | в том числе Собственные потребители | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2. | транзит сторонним организациям
3. | Население
| ВСЕГО | 4.7712 |  |  |  | 4.7712 | 0.8298 |  |  |  | 0.8298 | 5750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Период регулирования - I полугодие 2017года
1. | Базовые потребители
2. | Прочие потребители | 2.3838 |  |  |  | 2.3838 | 0.4145 |  |  |  | 0.4145 | 2875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2.1. | Бюджетные потребители
3. | Население
| ВСЕГО | 2.3838 |  |  |  | 2.3838 | 0.4145 |  |  |  | 0.4145 | 2875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Период регулирования - 2 полугодие 2017 года
2. | Прочие потребители | 2.3874 |  |  |  | 2.3874 | 0.4152 |  |  |  | 0.4152 | 2875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2.1. | в том числе Бюджетные потребители
3. | Население
| ВСЕГО | 2.3874 |  |  |  | 2.3874 | 0.4152 |  |  |  | 0.4152 | 2875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Руководитель организации Генеральный директор ООО "Терминал "Сероглазка"" Вальтер В.Е.

## 1.15
ООО "Терминал"Сероглазка"" | [16 empty] | Таблица № П1.15.
Смета затрат на передачу электрической энергии
№ п/п | Наименование показателей | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2006 г. | Факт 1 полугодие 2006г. | Базовый период- факт 2006 г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2007 г. | Базовый период- факт 2007 г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2008 г. | Базовый период - факт 6 месяцев 2008 г. | Базовый период - ожидаемый 2008 г. | Период регулирования - план энергоснабжающей организации на 2009 г. | Утверждено на 2016 г. | I полугодие 2016 г. | II полугодие 2016 г. | Ожидаемый факт 2016г. | Период регулирования 2017 г. | в т.ч. с календарной разбивкой
|  | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | I полугодие 2017 г. | II полугодие 2017 г.
1 | 2 | [9 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Вспомогательные материалы |  | 77 | 88 | 102 | 99 | 110 | 56 | 110 | 129 | 72 | 36 | 36 | 80 | 100 | 50 | 50
2. | Работы и услуги производственного характера в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Хозяйственным способом
2.2. | Подрядным способом | [9 empty] | 4: 0; 5: 0
3. | Энергия, всего |  | 133 | 788 | 823 | 823 | 1019 | 495 | 1020 | 1200 | 713 | 358 | 355 | 707.1432 | 682.0672 | 352.3178 | 329.7494
3.1. | Энергия на технологические цели (компенсация потерь) |  |  | 576 | 548 | 548 | 619 | 300 | 620 | 800 | 713 | 358 | 355 | 707.1432 | 682.0672 | 352.3178 | 329.7494
3.2. | Энергия на хозяйственные нужды |  |  | 212 | 275 | 275 | 400 | 195 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Средства на оплату труда, в т.ч. |  | 474 | 797 | 828 | 860 | 893 | 450 | 893 | 1102 | 738.8 | 369.4 | 369.4 | 794.9464 | 869.341 | 409.1705 | 460.1705
4.1. | Фонд оплаты труда |  | 474 | 728 | 788 | 785 | 850 | 418 | 850 | 1051 | 738.8 | 369.4 | 369.4 | 743.9464 | 818.341 | 409.1705 | 409.1705
4.2. | Проезд в отпуск |  | 0 | 69 | 40 | 75 | 43 | 32 | 43 | 51 | 6: 51; 7: 51; I полугодие 2017 г. 8: 0; II полугодие 2017 г. 9: 51
5. | Отчисления на социальные нужды |  | 129 | 182 | 197 | 196.25 | 212.5 | 104.5 | 212.5 | 262.75 | 227 | 114 | 114 | 229.1355 | 252.049 | 126.0245 | 126.0245
6. | Амортизация |  | 10 | 745 | 745 | 745 | 745 | 372 | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Производственные расходы (общехозяйственные) |  | 108 | 525 | 525 | 525 | 525 | 262 | 525 | 550 | 6: 0; 7: 0; I полугодие 2017 г. 8: 0; II полугодие 2017 г. 9: 0
8. | Прочие расходы, в т.ч. |  | 4 | 21 | 24 | 26 | 27 | 24 | 27 | 30 | 10.4 | 5.2 | 5.2 | 11.5 | 22 | 11 | 11
8.1. | Спецодежда |  | 4 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 9 | 4.5 | 4.5 | 10 | 20 | 10 | 10
8.2. | Арендная плата за землю, налог на имущество и др.расходы |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2 | 1 | 1
9. | Всего расходов на передачу электрической энергии |  | 935 | 3146 | 3244 | 3274.25 | 3531.5 | 1763.5 | 3532.5 | 4018.75 | 1761.2 | 882.6 | 879.6 | 1822.7251 | 1925.4573 | 948.5128 | 976.9444
10. | Полезный отпуск электрической энергии, тыс.кВт*ч |  | 0 | 4112 | 4112 | 4112 | 4112 | 2630 | 4112 | 4112 | 4929 | 2563 | 2366 | 4928.8 | 4771.2 | 2383.8 | 2387.4
11. | Себестоимость руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.76508 | 0.78891 | 0.79627 | 0.85883 | 0.67053 | 0.85907 | 0.97732 | 0.351 | 0.338 | 0.369 | 0.36981 | 0.40356 | 0.3979 | 0.40921
12. | Расчетная прибыль |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Товарная продукция |  | 939 | 3146 | 3244 | 3274.25 | 3531.5 | 1763.5 | 3532.5 | 4018.75 | 1761.2 | 867.09 | 874 | 1822.7251 | 1925.4573 | 948.5128 | 976.9444
14. | Тариф на передачу электрической энергии с учетом покупки эл/эн произв-ва ОАО "Камчатскэнерго" на компенсацию потерь, руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.76508 | 0.78891 | 0.79627 | 0.85883 | 0.67053 | 0.85907 | 0.97732 | 0.351 | 0.338 | 0.369 | 0.36981 | 0.40356 | 0.3979 | 0.40921
14.1. | Ставка на содержание сетей ООО "Терминал "Сероглазка"", руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.573 | 0.589 | 0.596 | 0.611 | 0.482 | 0.611 | 0.685 | 0.213 | 0.207 | 0.224 | 0.22634 | 0.2606 | 0.2501 | 0.27109
14.2. | Ставка на компенсацию потерь, руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.192 | 0.2 | 0.2 | 0.248 | 0.188 | 0.248 | 0.292 | 0.138 | 0.13968 | 0.145 | 0.14347 | 0.14296 | 0.1478 | 0.13812
Руководитель организации Генеральный директор ООО "Терминал"Сероглазка"" Вальтер В.Е.

## 1.15 сбыт (hidden)
ООО "Терминал"Сероглазка"" | [11 empty] | Таблица № П1.15.
Смета затрат на сбыт электрической энергии
тыс.руб.
№ п.п. | Наименование показателей | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2006 г. | Факт 1 полугодие 2006г. | Базовый период- факт 2006 г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2007 г. | Базовый период- факт 2007 г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2008 г. | Базовый период - факт 6 месяцев 2008 г. | Базовый период - ожидаемый 2008 г. | Период регулирования - план энергоснабжающей организации на 2009 г. | Период регулирования 2016 год | Утверждено РСТ Кк на 2014 год | в т.ч. с календарной разбивкой
|  | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 полугодие 2014 года | 2 полугодие 2014 года
1 | 2 | [9 empty] | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Вспомогательные материалы |  | 77 | 88 | 102 | 99 | 110 | 56 | 110 | 129 |  | #REF! | 3.05 | 4.1
2. | Работы и услуги производственного характера в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Хозяйственным способом
2.2. | Подрядным способом
3. | Энергия, всего |  | 133 | 788 | 823 | 823 | 1019 | 495 | 1020 | 1200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.1. | Энергия на технологические цели (компенсация потерь) |  |  | 576 | 548 | 548 | 619 | 300 | 620 | 800 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.2. | Энергия на хозяйственные нужды |  |  | 212 | 275 | 275 | 400 | 195 | 400 | 400 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4. | Средства на оплату труда, в т.ч. |  | 474 | 797 | 828 | 860 | 893 | 450 | 893 | 1102 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.1. | Фонд оплаты труда |  | 474 | 728 | 788 | 785 | 850 | 418 | 850 | 1051 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2. | Проезд в отпуск |  | 0 | 69 | 40 | 75 | 43 | 32 | 43 | 51 |  | #REF! | #REF! | #REF!
5. | Отчисления на социальные нужды |  | 129 | 182 | 197 | 196.25 | 212.5 | 104.5 | 212.5 | 262.75 |  | #REF! | #REF! | #REF!
6. | Амортизация |  | 10 | 745 | 745 | 745 | 745 | 372 | 745 | 745 |  | 0 | #REF! | #REF!
7. | Производственные расходы (общехозяйственные) |  | 108 | 525 | 525 | 525 | 525 | 262 | 525 | 550 |  | #REF! | #REF! | #REF!
8. | Прочие расходы, в т.ч. |  | 4 | 21 | 24 | 26 | 27 | 24 | 27 | 30 |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.1. | Спецодежда |  | 4 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2. | Арендная плата за землю, налог на имущество и др.расходы |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |  | #REF! | #REF! | #REF!
9. | Всего расходов на передачу электрической энергии |  | 935 | 3146 | 3244 | 3274.25 | 3531.5 | 1763.5 | 3532.5 | 4018.75 |  | #REF! | #REF! | #REF!
10. | Полезный отпуск электрической энергии, тыс.кВт*ч |  | 0 | 4112 | 4112 | 4112 | 4112 | 2630 | 4112 | 4112 |  | #REF! | 2383.8 | 2387.4
11. | Себестоимость руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.76508 | 0.78891 | 0.79627 | 0.85883 | 0.67053 | 0.85907 | 0.97732 |  | #REF! | #REF! | #REF!
12. | Расчетная прибыль |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Товарная продукция |  | 939 | 3146 | 3244 | 3274.25 | 3531.5 | 1763.5 | 3532.5 | 4018.75 |  | #REF! | #REF! | #REF!
14. | Тариф на передачу электрической энергии с учетом покупки эл/эн произв-ва ОАО "Камчатскэнерго" на компенсацию потерь, руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.76508 | 0.78891 | 0.79627 | 0.85883 | 0.67053 | 0.85907 | 0.97732 |  | #REF! | #REF! | #REF!
14.1. | Ставка на содержание сетей ЗАО "АКРОС", руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.573 | 0.589 | 0.596 | 0.611 | 0.482 | 0.611 | 0.685 |  | #REF! |  | #REF!
14.2. | Ставка на компенсацию потерь, руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.192 | 0.2 | 0.2 | 0.248 | 0.188 | 0.248 | 0.292 |  | #REF! |  | #REF!
Эксперт Региональной службы
| по тарифам и ценам Камчатского края | [9 empty] | М.В. Лопатникова

## 1.15 передача (hidden)
ЗАО "АКРОС" | [11 empty] | Таблица № П1.15.
Смета затрат на передачу электрической энергии
тыс.руб.
№ п.п. | Наименование показателей | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2006 г. | Факт 1 полугодие 2006г. | Базовый период- факт 2006 г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2007 г. | Базовый период- факт 2007 г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2008 г. | Базовый период - факт 6 месяцев 2008 г. | Базовый период - ожидаемый 2008 г. | Период регулирования - план энергоснабжающей организации на 2009 г. | Период регулирования 2013г. | Утверждено РСТ Кк на 2014 год | в т.ч. с календарной разбивкой
|  | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 полугодие 2014 года | 2 полугодие 2014 года
1 | 2 | [9 empty] | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Вспомогательные материалы |  | 77 | 88 | 102 | 99 | 110 | 56 | 110 | 129 |  | #REF! | #REF! | #REF!
2. | Работы и услуги производственного характера в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Хозяйственным способом
2.2. | Подрядным способом
3. | Энергия, всего |  | 133 | 788 | 823 | 823 | 1019 | 495 | 1020 | 1200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.1. | Энергия на технологические цели (компенсация потерь) |  |  | 576 | 548 | 548 | 619 | 300 | 620 | 800 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.2. | Энергия на хозяйственные нужды |  |  | 212 | 275 | 275 | 400 | 195 | 400 | 400 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4. | Средства на оплату труда, в т.ч. |  | 474 | 797 | 828 | 860 | 893 | 450 | 893 | 1102 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.1. | Фонд оплаты труда |  | 474 | 728 | 788 | 785 | 850 | 418 | 850 | 1051 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2. | Проезд в отпуск |  | 0 | 69 | 40 | 75 | 43 | 32 | 43 | 51 |  | #REF! | #REF! | #REF!
5. | Отчисления на социальные нужды |  | 129 | 182 | 197 | 196.25 | 212.5 | 104.5 | 212.5 | 262.75 |  | #REF! | #REF! | #REF!
6. | Амортизация |  | 10 | 745 | 745 | 745 | 745 | 372 | 745 | 745 |  | 0 | #REF! | #REF!
7. | Производственные расходы (общехозяйственные) |  | 108 | 525 | 525 | 525 | 525 | 262 | 525 | 550 |  | #REF! | #REF! | #REF!
8. | Прочие расходы, в т.ч. |  | 4 | 21 | 24 | 26 | 27 | 24 | 27 | 30 |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.1. | Спецодежда |  | 4 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2. | Арендная плата за землю, налог на имущество и др.расходы |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |  | #REF! | #REF! | #REF!
9. | Всего расходов на передачу электрической энергии |  | 935 | 3146 | 3244 | 3274.25 | 3531.5 | 1763.5 | 3532.5 | 4018.75 |  | #REF! | #REF! | #REF!
10. | Полезный отпуск электрической энергии, тыс.кВт*ч |  | 0 | 4112 | 4112 | 4112 | 4112 | 2630 | 4112 | 4112 |  | #REF! | 2383.8 | 2387.4
11. | Себестоимость руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.76508 | 0.78891 | 0.79627 | 0.85883 | 0.67053 | 0.85907 | 0.97732 |  | #REF! | #REF! | #REF!
12. | Расчетная прибыль |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Товарная продукция |  | 939 | 3146 | 3244 | 3274.25 | 3531.5 | 1763.5 | 3532.5 | 4018.75 |  | #REF! | #REF! | #REF!
14. | Тариф на передачу электрической энергии с учетом покупки эл/эн произв-ва ОАО "Камчатскэнерго" на компенсацию потерь, руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.76508 | 0.78891 | 0.79627 | 0.85883 | 0.67053 | 0.85907 | 0.97732 |  | #REF! | #REF! | #REF!
14.1. | Ставка на содержание сетей ЗАО "АКРОС", руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.573 | 0.589 | 0.596 | 0.611 | 0.482 | 0.611 | 0.685 |  | #REF! |  | #REF!
14.2. | Ставка на компенсацию потерь, руб/кВт*ч |  | #DIV/0! | 0.192 | 0.2 | 0.2 | 0.248 | 0.188 | 0.248 | 0.292 |  | #REF! |  | #REF!
Эксперт Региональной службы
| по тарифам и ценам Камчатского края | [9 empty] | М.В. Лопатникова

## 1.16
ООО "Терминал" Сероглазка"" | [14 empty] | Таблица № П1.16. |  |  |  | Таблица № П1.16.
Расчет расходов на оплату труда ООО "Терминал "Сероглазка"" - услуги по передаче электрической энергии с общехозяйственными расходами (АУП и цеховые)
№ п-п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2006 г. |  | Факт 2006г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2007г. | Базовый период - факт 2007 г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2008г. | Базовый период - факт 6 мес. 2008г. | Базовый период - ожидаемый 2008г. | Период регулирования 2016г. | Факт 2016 г. | Утверждено на 2016 г. | Ожидаемый факт 2016 г. | Период регулирования 2017 г. | в т.ч. с календаоной разбивкой |  | Утверждено на 2017 г. | в т.ч. с календаоной разбивкой
[16 empty] | I полугодие 2014 г. | II полугодие 2014 г. |  | I полугодие 2014 г. | II полугодие 2014 г.
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11
1. | Численность всего (с общехозяйственными расходами) | чел. | 6 |  | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3
| Численность по основному производству - рабочие | чел. | 4 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3
2. | Средняя оплата труда.
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб.
2.2. | Дефлятор по заработной плате
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб.
2.4. | Средняя ступень оплаты
2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда | руб.
2 | Среднемесячная тарифная ставка ППП | - " - | 4167 | 3429.0847 | 4167 | 4509 | 4495 | 4865 | 4783 | 4798 | 9468 | 0 | 9468 | 3668.3747 | 4035.2122 | 12167 | 12167 | 0
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | %
2.7.2. | сумма выплат | руб.
2.1. | Текущее премирование
| процент выплаты | % | 75 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 0 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
| сумма выплат | руб. | 3125.25 | 6240.9342 | 1666.8 | 1803.6 | 1798 | 1946 | 1913.2 | 1919.2 | 2841 | 0 | 2367 | 1100.5124 | 1210.5637 | 3650.1 | 3650.1 | 0
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | % |  | 29.1
2.9.2. | сумма выплат | руб. |  | 2594.4455
2.10. | Выплаты по итогам года | руб. | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 2027.8333 | 0
2.10.1. | процент выплаты | % | [8 empty] | 0
2.10.2. | сумма выплат | руб. | [8 empty] | 0
2.2. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки
| процент выплаты | % | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| сумма выплат | руб. | 11667.6 | 5486.5356 | 9334.08 | 10100.16 | 10068.8 | 10897.6 | 10713.92 | 10747.52 | 19694.4 | 0 | 18937 | 7630.2195 | 8393.2414 | 25307.36 | 25577.7378 | 0
2.3. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 18959.85 | 17751 | 15167.88 | 16412.76 | 16361.8 | 17708.6 | 17410.12 | 17464.72 | 32003.4 | 0 | 30772 | 12399.1067 | 13639.0173 | 41124.46 | 41563.8239 | 0
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) | тыс.руб | 979.0728 | 61941.36 | 797.0582 | 827.8125 | 860.3664 | 893.0128 | 449.8429 | 889.3066 | 793 | 0 | 739 | 795 | 869 | 1009.5 | 778.5 | 0
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | -" - | 69 | 2298 | 69 | 40 | 75 | 43 | 32 | 51 | 25 | 0 | 0 | 51 | 51 | 22.5 | 22.5 | 0
3.2. | в том числе иждивенцев | -" -
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -" - | 910.0728 | 59643.36 | 728.0582 | 787.8125 | 785.3664 | 850.0128 | 417.8429 | 838.3066 | 768.0816 | 0 | 739 | 744 | 818 | 987 | 756 | 0
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | тыс.руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб.
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | 11 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. |  | 357.1429
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб. |  | 1200
6. | Итого средства на потребление | тыс.руб. | 979.0728 | 63141.36 | 797.0582 | 827.8125 | 860.3664 | 893.0128 | 449.8429 | 889.3066 | 793 | 0 | 739 | 795 | 869 | 1009.5 | 778.5 | 0
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 7417.2182 | 18792.0714 | 16605.38 | 17246.0933 | 17924.3 | 18604.4333 | 18743.4533 | 18527.22 | 33029 | #DIV/0! | 30772 | 13250 | 14483.3333 | 21031.25 | 21625 | #DIV/0!
Генеральный директор ООО "Терминал"Сероглазка"" Вальтер В.Е.

## 1.16 сбыт (hidden)
ЗАО "АКРОС" | [11 empty] | Таблица № П1.16.
Расчет расходов на оплату труда ЗАО РП "АКРОС" - услуги по сбыту электрической энергии с общехозяйственными расходами АУП и цеховые
№ п.п. | Показатели | Ед. изм. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2006 г. |  | Факт 2006г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2007г. | Базовый период - факт 2007 г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2008г. | Базовый период - факт 6 мес. 2008г. | Базовый период - ожидаемый 2008г. | Период регулирования 2014г. | Утверждено РСТ Кк на 2014 год
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5
1. | Численность всего (с общехозяйственными расходами) | чел. | 6 |  | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 0
| Численность по основному производству - рабочие | чел. | 4 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0
2. | Средняя оплата труда.
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб.
2.2. | Дефлятор по заработной плате
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб.
2.4. | Средняя ступень оплаты
2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда | руб.
2 | Среднемесячная тарифная ставка ППП | - " - | 4167 | 3429.0847 | 4167 | 4509 | 4495 | 4865 | 4783 | 4798 |  | 0
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | %
2.7.2. | сумма выплат | руб.
2.1. | Текущее премирование
| процент выплаты | % | 75 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0
| сумма выплат | руб. | 3125.25 | 6240.9342 | 1666.8 | 1803.6 | 1798 | 1946 | 1913.2 | 1919.2 |  | 0
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | % |  | 29.1
2.9.2. | сумма выплат | руб. |  | 2594.4455
2.10. | Выплаты по итогам года | руб.
2.10.1. | процент выплаты | %
2.10.2. | сумма выплат | руб.
2.2. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки
| процент выплаты | % | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  | 160
| сумма выплат | руб. | 11667.6 | 5486.5356 | 9334.08 | 10100.16 | 10068.8 | 10897.6 | 10713.92 | 10747.52 |  | 0
2.3. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 18959.85 | 17751 | 15167.88 | 16412.76 | 16361.8 | 17708.6 | 17410.12 | 17464.72 |  | 0
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) | тыс.руб | 979.0728 | 61941.36 | 797.0582 | 827.8125 | 860.3664 | 893.0128 | 449.8429 | 889.3066 |  | 0
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | -" - | 69 | 2298 | 69 | 40 | 75 | 43 | 32 | 51 |  | 0
3.2. | в том числе иждивенцев | -" -
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -" - | 910.0728 | 59643.36 | 728.0582 | 787.8125 | 785.3664 | 850.0128 | 417.8429 | 838.3066 |  | 0
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | тыс.руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб.
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | 11 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. |  | 357.1429
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб. |  | 1200
6. | Итого средства на потребление | тыс.руб. | 979.0728 | 63141.36 | 797.0582 | 827.8125 | 860.3664 | 893.0128 | 449.8429 | 889.3066 |  | 0
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 7417.2182 | 18792.0714 | 16605.38 | 17246.0933 | 17924.3 | 18604.4333 | 18743.4533 | 18527.22 |  | #DIV/0!
Эксперт Региональной службы
| по тарифам и ценам Камчатского края | [9 empty] | М.В. Лопатникова

## 1.16 передача (hidden)
ЗАО "АКРОС" | [11 empty] | Таблица № П1.16.
Расчет расходов на оплату труда ЗАО РП "АКРОС" - услуги по передаче электрической энергии с общехозяйственными расходами АУП и цеховые
№ п.п. | Показатели | Ед. изм. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2006 г. |  | Факт 2006г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2007г. | Базовый период - факт 2007 г. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2008г. | Базовый период - факт 6 мес. 2008г. | Базовый период - ожидаемый 2008г. | Период регулирования 2013г. | Утверждено РСТ Кк на 2013 год
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5
1. | Численность всего (с общехозяйственными расходами) | чел. | 6 |  | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 0
| Численность по основному производству - рабочие | чел. | 4 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0
2. | Средняя оплата труда.
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб.
2.2. | Дефлятор по заработной плате
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб.
2.4. | Средняя ступень оплаты
2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда | руб.
2 | Среднемесячная тарифная ставка ППП | - " - | 4167 | 3429.0847 | 4167 | 4509 | 4495 | 4865 | 4783 | 4798 |  | 0
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | %
2.7.2. | сумма выплат | руб.
2.1. | Текущее премирование | [10 empty] | 0
| процент выплаты | % | 75 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0
| сумма выплат | руб. | 3125.25 | 6240.9342 | 1666.8 | 1803.6 | 1798 | 1946 | 1913.2 | 1919.2
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | % |  | 29.1
2.9.2. | сумма выплат | руб. |  | 2594.4455
2.10. | Выплаты по итогам года | руб.
2.10.1. | процент выплаты | %
2.10.2. | сумма выплат | руб.
2.2. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки
| процент выплаты | % | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  | 160
| сумма выплат | руб. | 11667.6 | 5486.5356 | 9334.08 | 10100.16 | 10068.8 | 10897.6 | 10713.92 | 10747.52 |  | 0
2.3. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 18959.85 | 17751 | 15167.88 | 16412.76 | 16361.8 | 17708.6 | 17410.12 | 17464.72 |  | 0
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) | тыс.руб | 979.0728 | 61941.36 | 797.0582 | 827.8125 | 860.3664 | 893.0128 | 449.8429 | 889.3066 |  | 0
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | -" - | 69 | 2298 | 69 | 40 | 75 | 43 | 32 | 51 |  | 0
3.2. | в том числе иждивенцев | -" -
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -" - | 910.0728 | 59643.36 | 728.0582 | 787.8125 | 785.3664 | 850.0128 | 417.8429 | 838.3066 |  | 0
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | тыс.руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб.
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | 11 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. |  | 357.1429
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб. |  | 1200
6. | Итого средства на потребление | тыс.руб. | 979.0728 | 63141.36 | 797.0582 | 827.8125 | 860.3664 | 893.0128 | 449.8429 | 889.3066 |  | 0
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 7417.2182 | 18792.0714 | 16605.38 | 17246.0933 | 17924.3 | 18604.4333 | 18743.4533 | 18527.22 |  | #DIV/0!
Эксперт Региональной службы
| по тарифам и ценам Камчатского края | [9 empty] | М.В. Лопатникова

## 1.17
ООО "Терминал "Сероглазка"" | [8 empty] | Таблица № П1.17.
РАСЧЁТ
амортизационных отчислений на восстановление
основных производственных фондов
№ п/п | Показатели | Период регулирования г. | Утверждено на г. | Утверждено на 2016 г. | Ожидаемый факт 2016 г. | Период регулирования 2017 г. | в т.ч. с календаоной разбивкой |  | Утверждено на
[7 empty] | I полугодие 2014 г. | II полугодие 2014 г.
1 | Балансовая стоимость основных производственных фондов |  | 0 | 615 | 615 | 615 | 2182.045 | 2182.045 | 0
2 | Ввод основных производственных фондов | - | - | 0 | - | - | - | - | -
3 | Выбытие основных производственных фондов | - | - | 0 | - | - | - | - | -
4 | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов |  | 0 | 615 | 615 | 615 | 2182.045 | 2182.045 | 615
5 | Средняя норма амортизации | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 15.93% | 15.93% | 0%
6 | Сумма амортизационных отчислений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.5421 | 347.5421 | 0
Генеральный директор ООО "Терминал"Сероглазка" Вальтер В.Е.

## 1.17 сбыт (hidden)
ЗАО "АКРОС" |  |  | Таблица № П1.17
Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (сбыт)
№ п.п. | Показатели | Период регулирования 2014г. | Утверждено РСТ Кк на 2014 год
1 | Балансовая стоимость основных производственных фондов |  | 0
2 | Ввод основных производственных фондов
3 | Выбытие основных производственных фондов
4 | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов |  | 0
5 | Средняя норма амортизации |  | 0%
6 | Сумма амортизационных отчислений |  | 0
Эксперт Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края |  |  | М.В. Лопатникова

## 1.17 передача (hidden)
ЗАО "АКРОС" |  |  | Таблица № П1.17
Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (передача)
№ п.п. | Показатели | Период регулирования 2014г. | Утверждено РСТ Кк на 2014 год
1 | Балансовая стоимость основных производственных фондов |  | 0
2 | Ввод основных производственных фондов
3 | Выбытие основных производственных фондов
4 | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов |  | 0
5 | Средняя норма амортизации |  | 0%
6 | Сумма амортизационных отчислений |  | 0
Эксперт Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края |  |  | М.В. Лопатникова

## 1.21.3 (hidden)
ЗАО "АКРОС" | [5 empty] | Таблица № П.1.21.3
Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении
тарифов на передачу электрической энергии
по распределительным сетям
п.п. | Наименование | Утверждено на 2012 г. | Факт 2012 г. | Утверждено на 2013 г. | Ожидаемый факт на 2013 г. | Период регулирования 2014 г. | в т.ч. с календаоной разбивкой |  | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2014 г.
[7 empty] | I полугодие 2014 г. | II полугодие 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Прибыль на развитие производства
в том числе:
- капитальные вложения
2. | Прибыль на социальное развитие
в том числе:
- капитальные вложения
3. | Отчисления в ФБ Постановление № 228
4. | Прибыль на прочие цели
- реструктуризация налогов
- списание дебиторской задолженности
- налог на имущество
- услуги банка
- погашение убытков прошлых лет
- прочие расходы
5. | Прибыль, облагаемая налогом
6. | Налоги, сборы, платежи - всего
в том числе:
- на прибыль
- пени
- отложенные налоги
7. | Прибыль от товарной продукции

## 1.24
ООО "Терминал"Сероглазка""
Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей
№ п.п. |  | Единицы измерения | Утверждено на 2016 г. | в т.ч. с календарной разбивкой |  | Ожидаемый факт в 2016г. | Период регулирования 2017 г. | в т.ч. с календарной разбивкой
|  |  | всего | 1 п/г 2016 года | 2 п/г 2016 года | всего | всего | I полугодие 2017 г. | II полугодие 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии | тыс. руб. | 1048.2 | 524.6 | 524.6 | 1115.5819 | 1243.3901 | 596.195 | 647.195
1.1. | ВН
1.2. | СН
в т.ч. СН1
СН11
1.3. | НН |  | 1048.2 | 524.6 | 524.6 | 1115.5819 | 1243.3901 | 596.195 | 647.195
2. | Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии (п.8 табл.П.1.21.3) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ВН
2.2. | СН
в т.ч. СН1
СН11
2.3. | НН
3. | Рентабельность (п.2 / п.1 * 100%) | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4. | Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии (п.1 + п.2) | тыс. руб. | 1048.2 | 524.6 | 524.6 | 1115.5819 | 1243.3901 | 596.195 | 647.195
4.1. | ВН
4.2. | СН
в т.ч. СН1
СН11
4.3. | НН |  | 1048.2 | 524.6 | 524.6 | 1115.5819 | 1243.3901 | 596.195 | 647.195
5. | Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВт согласно формулам (12) | руб/МВт в мес. | 101901.5399 | 49051.7959 | 53112.4986 | 108477.43 | 124868.4502 | 119862.2918 | 129896.2427
5.1. | ВН
5.2. | СН
в т.ч. СН1
СН11
5.3. | НН |  | 101901.5399 | 49051.7959 | 53112.4986 | 108477.43 | 124868.4502 | 119862.2918 | 129896.2427
6. | Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВтч согласно формулам (13) | руб/МВтч | 212.6684 | 204.7379 | 221.687 | 226.3303 | 521.6 | 250.1028 | 271.0878
6.1. | ВН |  |  |  |  | 0 | 0
6.2. | СН
в т.ч. СН1
| СН11 |  |  |  |  | 0 | 0
6.3. | НН |  | 212.6684 | 204.7379 | 221.687 | 226.3303 | 521.6 | 250.1028 | 271.0878
Руководитель организации Генеральный директор ООО "Терминал"Сероглазка"" М.В. Лопатникова | [7 empty] | Вальтер В.Е.

## 1.25
Таблица N П1.25
ООО "Терминал" Сероглазка""
Расчет ставки по оплате
технологического расхода (потерь) электрической
энергии на ее передачу по сетям
№ п/п |  | Единица измерения | 2005г. утверждено | 2005г. факт | 2006г. утверждено | 2006г. I кв факт | Ожидаемое 2006г. | Утверждено 2016 г. | 1 полугодие 2016г. | II полугодие 2016 г. | Ожидаемый факт 2016 г. | Период регулирования 2017 г. | Период регулирования I полугодие 2017 г. | Период регулирования II полугодие 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11
1 | Средневзвешенный тариф на электрическую энергию | руб/МВт.ч | 2.34 | 2.34 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 6040.4601 | 5755 | 6348 | 6040 | 6762.0937 | 6553 | 6985.498
2 | Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии | млн.кВт.ч | 27.21 | 33.25 | 32.15 | 7.21 | 29.54 | 5.0416 | 2.6211 | 2.4205 | 4.82 | 4.88 | 2.44 | 2.44
2.1. | ВН |  | 22.33 | 29.85 | 25.34 | 6.35 | 26.34
2.2. | СН |  | 5.21 | 3.4 | 6.81 | 0.86 | 2.35
в т.ч. СНI.
| СНII |  | 5.21 | 3.4 | 6.81 | 0.86 | 2.35 | 5.0416 | 2.6211 | 2.4205 | 4.82 | 4.88 | 2.44 | 2.44
2.3. | НН | [6 empty] | 4.9947 | 2.5966 | 2.398 | 4.995 | 4.8328 | 2.4164 | 2.4164
3 | Потери электрической энергии | % | [5 empty] | 0.113 | 0.059 | 0.054 | 0.1098 | 0.1088 | 0.0562 | 0.0526
3.1. | ВН |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2. | СН |  | 91.5777 | 1.8118 | 0.6931 | #REF! | 42.5532
в т.ч. СНI.
| СНII |  | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 3.61 | 4.26 | 0.0469 | 0.0245 | 0.0225 | 0.0462 | 0.0472 | 0.0236 | 0.0236
| НН | [6 empty] | 0.0659 | 0.0343 | 0.0316 | 0.0636 | 0.0616 | 0.0318 | 0.0298
4. | Полезный отпуск электроэнергии. | млн.кВт.ч | 22.37 | 30.16 | 25.6 | 6.31 | 25.6 | 4.9288 | 2.5623 | 2.3664 | 4.7102 | 4.7712 | 2.3838 | 2.3874
4.1. | ВН |  | 22 | 29.85 | 25 | 6.3 | 25
4.2. | СН |  | 0.37 | 0.31 | 0.6 | 0.01 | 0.6
в т.ч. СНI.
| СНII |  | 0.37 | 0.31 | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 4.9947 | 2.5966 | 2.398 | 4.7738 | 4.8328 | 2.4164 | 2.4164
4.3. | НН | [6 empty] | 4.9288 | 2.5623 | 2.3664 | 4.7102 | 4.7712 | 2.3846 | 2.3866
5. | Расходы на компенсацию потерь. | тыс. руб | [5 empty] | 681.3639 | 338.394 | 343.4268 | 663.192 | 735.7158 | 368.2786 | 367.4372
5.1. | ВН
5.2. | СН | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. СНI.
| СНII | [6 empty] | 681.3639 | 338.394 | 343.4268 | 663.192 | 735.7158 | 363.0362 | 373.0256
5.3. | НН | [6 empty] | 398.0663 | 197.3965 | 200.5968 | 1720.192 | 416.545 | 208.3854 | 208.1678
6. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям | руб/МВт.ч | [5 empty] | 138.2413 | 132.0665 | 145.1263 | 140.7991 | 154.1993 | 154.4922 | 153.9068
6.1. | ВН
6.2. | СН
в т.ч. СНI.
| СНII | [6 empty] | 136.4174 | 130.322 | 143.2138 | 138.9233 | 152.2339 | 150.2385 | 154.3725
6.3. | НН | [6 empty] | 80.7633 | 77.0388 | 84.7688 | 365.2057 | 87.304 | 87.388 | 87.2236
Руководитель организации Генеральный директор ООО "Терминал "Сероглазка"" Вальтер В.Е. Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края
Руководитель организации

## 2.1
|  |  | Приложение 2.1 |  |  | Таблица № П2.1
ООО "Терминал"Сероглазка""
Система условных единиц для распределения общей суммы тарифной выручки по классам напряжения.
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор.
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800 |  | 0
| 750 | 1 | металл | 600 |  | 0
| 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 130 |  | 0
|  | 2 | металл | 190 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего | [5 empty] | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 120 |  | 0
|  | 2 | металл | 180 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 150 |  | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 110 |  | 0
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 |  | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 | 3.42 | 11.97
СН, всего | [5 empty] | 11.97
СН1, всего | [5 empty] | 0
СН2, всего | [5 empty] | 11.97
Продолжение Таблицы № П2.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 4.75 | 12.825
НН, всего | [5 empty] | 12.825
Примечание:
- При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП-0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.
- Условные единицы по ВЛЭП-0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:
а) воздушных линий в здание и
б) линий с совместной подвеской проводов.
- Условные единицы по ВЛЭП 0,4-20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4-20 кВ..
- Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.
Мастер-энергетик ООО "Термсинал "Сероглазка"" М.А. Арестов

## 2.2
|  | Приложение 2.2 |  |  | Таблица № П2.2
ООО"Терминал"Сероглазка""
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ в условных единицах.
п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 |  | 0
|  |  | 750 | 600 |  | 0
|  |  | 400 - 500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 105 |  | 0
|  |  | 35 | 75 |  | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 |  | 0
|  |  | 750 | 43 |  | 0
|  |  | 400 - 500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 7.8 |  | 0
|  |  | 35 | 2.1 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 1 | 4 | 4
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 |  | 0
|  |  | 750 | 130 |  | 0
|  |  | 400 - 500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 26 |  | 0
|  |  | 35 | 11 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 5.5 | 4 | 22
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 14 |  | 0
|  |  | 35 | 6.4 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 0 | 0
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 9.5 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 |  | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 |  | 0
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 |  | 0
Продолжение Таблицы № П2.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 2.4 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 |  | 0
11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 2 | 4.6
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 1 | 3
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 |  | 0
14. | Итого |  | ВН | - | - | 0
|  |  | СН | - | - | 11.6
|  |  | СН1 |  |  | 0
|  |  | СН2 |  |  | 11.6
|  |  | НН | - | -
15. | ВСЕГО |  | ВН | - | - | 0 | 36.395
|  |  | СН | - | - | 23.57
|  |  | СН1 |  |  | 0
|  |  | СН2 |  |  | 23.57
|  |  | НН | - | - | 12.825
Примечание:
В п.1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35-1150 кВ.
Условные единицы по пп.2-9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.
Условные единицы по п 2 "Силовые трансформаторы 1-20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35-1150 кВ.
По пп. 3-6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п.3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.
Значение условных единиц пп.4 и 6 "Масляные выключатели 1-20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1-20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1-20 кВ подстанций 35-1150 кВ , ТП, КТП и РП 1-20 кВ , а так же к секц
Объем РП 1-20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п.4) и выключателей нагрузки (п.6). При установке в РП трансформаторов 1-20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п.11 или 12.
По пп.10-12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4-20 кВ.
По пп.1,2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению (нижней границе номинального напряжения).
Условные единицы электооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций
Мастер- энергетик ООО "Терминал"Сероглазка"" М.А. Арестов