АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» апреля 2022 года                                                                        № 117

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Пионерского сельского поселения

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Определить типы благоустройства жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Пионерского сельского поселения согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

- Установить размер платы за платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в соответствии с типами благоустройства жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Администрации Пионерского сельского поселения (М.Ф. Тюленевой) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с Уставом Пионерского сельского поселения. Обеспечить размещение в  сети Интернет по адресу www.kamchatka.gov.ru/ на официальном сайте  исполнительных органов государственной власти Камчатского края в  разделе «Местное самоуправление» на странице Пионерское сельское поселение, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

# 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 года.

# 5. Постановление администрации Пионерского сельского поселения от 28.12.2012 г. № 359 признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пионерского

сельского поселения                                                                         М.В. Юрьев

# Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Пионерского сельского поселения

от «22» апреля 2022 года № 117

Типы благоустройства жилых помещений

государственного или муниципального жилищного фонда,

расположенного на территории Пионерского сельского поселения

| Распределение МКД по типам благоустройства |
| --- |
| Типы домов | Адреса домов | Критерии благоустройства |
| I тип | п. Пионерский, ул. Бонивура 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, п. Пионерский, ул. Н.Коляды 5, 7, 19, 20, 22, 24, п. Светлый, ул. Мира 3, п. Пионерский, ул. Зеленая 8/1, 8/2 | Крыша, подъезд; центральные сети: электрические сети, отопление, канализация, водопровод; вентиляционные каналы |
| II тип | п. Пионерский, ул. Зеленая 2а, 5б, 7, п. Крутобереговый, ул. Елизовское шоссе д. 6 | Крыша, подъезд; центральные сети: электрические сети, отопление, канализация, водопровод |
| III тип | п. Светлый, ул. Луговая 24, ул. Луговая 22, Мира 1, Мира 11, Мира 13 | Крыша, подъезд; центральные сети: электрические сети, отопление, водопровод |

# Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Пионерского сельского поселения

от «22» апреля 2022 года № 117

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, относящихся к 1 типу благоустройства

| № | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | НА КВ.М/МЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Фундаменты |
| 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0,32 | 1 | 0,58 |
| 1.1.14 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 место | 32 | 1 | 0,35 |
| 1.1.15 | Восстановление (ремонт) бетонной отмостки толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 0,11 | 1 | 0,70 |
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |
| 1.2.9 | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя |
| 1.2.9.4 | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов |
| 1.2.9.4.2 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 | 1 | 0,29 |
| 1.2.11 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов |
| 1.2.11.5 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей |
| 1.2.11.5.1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,65 | 1 | 2,84 |
| 1.2.17 | Окраска стен помещений общего пользования |
| 1.2.17.3 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |
| 1.2.17.3.2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0,63 | 1 | 0,58 |
| 1.2.17.4 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами |
| 1.2.17.4.1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,47 | 1 | 0,37 |
| 1.2.18 | Внутренняя отделка зданий |
| 1.2.18.9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 | 1 | 0,30 |
| 1.4 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |
| 1.4.1 | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров |
| 1.4.1.2 | Восстановление козырьков | кв.м. | 2 | 1 | 0,17 |
| 1.4.3 | Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров |
| 1.4.3.3 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 100 кв.м. | 0,04 | 1 | 0,63 |
| 1.5 | Перекрытия |
| 1.5.10 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия | 100 отверстий | 0,1 | 1 | 0,08 |
| 1.6 | Полы |
| 1.6.3 | Окраска деревянных полов |
| 1.6.3.1 | Масляная окраска полов | 100 кв.м. | 1 | 1 | 0,41 |
| 1.8 | Крыши и кровли |
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли |
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли |
| 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0,42 | 1 | 1,01 |
| 1.8.7 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб |
| 1.8.7.3 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 20,75 | 1 | 0,56 |
| 1.9 | Оконные и дверные проемы |
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования |
| 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 2 | 1 | 0,02 |
| 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0,08 | 1 | 0,40 |
| 1.9.1.23 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 0,144 | 1 | 0,14 |
| 1.9.1.24 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 доводчик | 2 | 1 | 0,33 |
| 1.9.3 | Замена дверей в помещениях общего пользования |
| 1.9.3.3 | Замена одностворных дверей на планках | 1 полотно | 1 | 1 | 0,20 |
| 1.10 | Лестницы |
| 1.10.3 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |
| 1.10.3.1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0,378 | 1 | 0,56 |
| 1.10.4 | Ремонт, замена перил |
| 1.10.4.1 | Смена отдельных частей поручней |
| 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0,378 | 1 | 0,52 |
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц |
| 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0,378 | 1 | 0,07 |
| 2.1 | Система теплоснабжения |
| 2.1.6 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования |
| 2.1.6.1 | Ремонт прибора учета | прибор | 1 | 1 | 1,12 |
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств |
| 2.1.8.9 | Установка кранов для спуска воздуха из системы |
| 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0,24 | 1 | 0,89 |
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения |
| 2.2.2 | Ремонт, замена, проверка приборов учета воды |
| 2.2.2.2 | Замена прибора учета воды |
| 2.2.2.2.1 | Замена прибора учета воды с фильтром | Счетчик воды | 1 | 1 | 0,32 |
| 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0,154 | 1 | 3,09 |
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования |
| 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,24 | 1 | 0,47 |
| 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,02 | 1 | 0,68 |
| 2.3 | Система водоотведения |
| 2.3.2 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков |
| 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,28 | 1 | 4,23 |
| 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0,2 | 12 | 0,37 |
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств |
| 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 30 | 3 | 1,98 |
| 2.5.1.5 | Замена рубильника | 1 рубильник | 1 | 1 | 0,01 |
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования |
| 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 10 | 1 | 0,04 |
| 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 10 | 4 | 0,35 |
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий |
| 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 2,7 | 1 | 0,01 |
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения |
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления |
| 2.6.14.1.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 2,7 | 2 | 0,67 |
| 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0,11 | 2 | 0,01 |
| 2.6.14.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 0,04 |
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления |
| 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 22,98 | 1 | 0,24 |
| 2.6.14.5 | Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения |
| 2.6.14.5.5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |
| 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,165 | 12 | 1,23 |
| 2.6.14.5.7 | Мелкий ремонт изоляции |
| 2.6.14.5.7.1 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода | 0,18 | 1 | 0,13 |
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |
| 2.6.15.2 | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм |
| 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 1 | 12 | 0,02 |
| 2.6.15.2.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 1 | 12 | 0,02 |
| 2.6.15.3 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм |
| 2.6.15.3.7 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 24 | 0,22 |
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| 2.7.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами) |
| 2.7.2.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 2,7 | 4 | 1,19 |
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка |
| 3.1.1.1 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода |
| 3.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей |
| 3.1.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1,848 | 24 | 0,44 |
| 3.1.1.1.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1,265 | 12 | 0,12 |
| 3.1.1.1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей |
| 3.1.1.1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1,848 | 52 | 2,63 |
| 3.1.1.1.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1,265 | 24 | 0,70 |
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток |
| 3.1.9.1 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0,01 | 24 | 0,00 |
| 3.1.9.7 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 3,15 | 12 | 0,83 |
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн |
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами |
| 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0,0519 | 2 | 1,14 |
| 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 35,62 | 2 | 1,16 |
| 3.2.3.2 | Содержание урн |
| 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0,04 | 365 | 0,86 |
| 3.2.6 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов |
| 3.2.6.1 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,1023 | 100 | 2,22 |
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде |
| 3.2.7.1 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,1023 | 20 | 1,94 |
| 3.2.8 | Ликвидация наледи |
| 3.2.8.4 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0,1023 | 1 | 1,16 |
| 3.2.9 | Очистка кровли |
| 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 0,2298 | 10 | 0,08 |
| 3.2.9.4 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 13,788 | 1 | 0,15 |
| 3.2.10 | Механизированная уборка территории |
| 3.2.10.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 1,0233 | 10 | 0,06 |
| 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0,131 | 100 | 0,17 |
| 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0,131 | 140 | 0,04 |
| 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0,08 | 124 | 0,55 |
| 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,08 | 124 | 0,23 |
| 3.4 | Прочие работы |
| 3.4.1 | Дератизация чердаков и подвалов |
| 3.4.1.3 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0,069 | 1 | 0,00 |
| 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0,069 | 2 | 0,01 |
| ИТОГО: | 42,94 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, относящихся к 2 типу благоустройства

| № | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | НА КВ.М/МЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | , |
| 1.1.15 | Восстановление (ремонт) бетонной отмостки толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 0,02 | 1 | 0,56 |
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |
| 1.2.17 | Окраска стен помещений общего пользования |
| 1.2.17.3 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |
| 1.2.17.3.2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0,14 | 1 | 0,58 |
| 1.2.17.4 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами |
| 1.2.17.4.1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 1 | 0,35 |
| 1.2.18 | Внутренняя отделка зданий |
| 1.2.18.9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 1 | 0,39 |
| 1.4 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |
| 1.4.1 | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров |
| 1.4.1.2 | Восстановление козырьков | кв.м. | 1 | 1 | 0,38 |
| 1.5 | Перекрытия |
| 1.5.10 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия | 100 отверстий | 0,1 | 1 | 0,39 |
| 1.6 | Полы |
| 1.6.3 | Окраска деревянных полов |
| 1.6.3.1 | Масляная окраска полов | 100 кв.м. | 0,168 | 1 | 0,31 |
| 1.8 | Крыши и кровли |
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли |
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли |
| 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0,1 | 1 | 1,05 |
| 1.8.7 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб |
| 1.8.7.3 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 5 | 1 | 0,62 |
| 1.9 | Оконные и дверные проемы |
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования |
| 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 1 | 1 | 0,04 |
| 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0,02 | 1 | 0,44 |
| 1.9.1.23 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 0,144 | 1 | 0,63 |
| 1.9.3 | Замена дверей в помещениях общего пользования |
| 1.9.3.3 | Замена одностворных дверей на планках | 1 полотно | 1 | 1 | 0,86 |
| 1.10 | Лестницы |
| 1.10.3 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |
| 1.10.3.1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0,135 | 1 | 0,89 |
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц |
| 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0,135 | 1 | 0,11 |
| 2.1 | Система теплоснабжения |
| 2.1.6 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования |
| 2.1.6.1 | Ремонт прибора учета | прибор | 1 | 1 | 4,84 |
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств |
| 2.1.8.9 | Установка кранов для спуска воздуха из системы |
| 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0,02 | 1 | 0,33 |
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения |
| 2.2.2 | Ремонт, замена, проверка приборов учета воды |
| 2.2.2.2 | Замена прибора учета воды |
| 2.2.2.2.1 | Замена прибора учета воды с фильтром | Счетчик воды | 1 | 1 | 1,42 |
| 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0,02 | 1 | 0,98 |
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования |
| 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,14 | 1 | 1,23 |
| 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,01 | 1 | 1,49 |
| 2.3 | Система водоотведения |
| 2.3.2 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков |
| 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,023 | 1 | 1,52 |
| 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0,1 | 12 | 0,84 |
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств |
| 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель |  | 3 | 0,00 |
| 2.5.1.5 | Замена рубильника | 1 рубильник |  | 1 | 0,00 |
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования |
| 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник |  | 1 | 0,00 |
| 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа |  | 4 | 0,00 |
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий |
| 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0,6334 | 1 | 0,01 |
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения |
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления |
| 2.6.14.1.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 0,6334 | 2 | 0,73 |
| 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений |  | 2 | 0,00 |
| 2.6.14.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 0,21 |
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления |
| 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 24,64 | 1 | 1,17 |
| 2.6.14.5 | Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения |
| 2.6.14.5.5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |
| 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0,02 | 12 | 0,69 |
| 2.6.14.5.7 | Мелкий ремонт изоляции |
| 2.6.14.5.7.1 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода |  | 1 | 0,00 |
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |
| 2.6.15.2 | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм |
| 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 1 | 12 | 0,11 |
| 2.6.15.2.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 1 | 12 | 0,11 |
| 2.6.15.3 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм |
| 2.6.15.3.7 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 24 | 1,00 |
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| 2.7.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами) |
| 2.7.2.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,6334 | 2 | 0,65 |
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка |
| 3.1.1.1 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода |
| 3.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей |
| 3.1.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,516 | 52 | 1,24 |
| 3.1.1.1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей |
| 3.1.1.1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0,516 | 52 | 3,37 |
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток |
| 3.1.9.1 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0,01 | 52 | 0,03 |
| 3.1.9.7 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0,044 | 52 | 0,23 |
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн |
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами |
| 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0,0078 | 2 | 0,79 |
| 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 7,5 | 2 | 1,11 |
| 3.2.6 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов |
| 3.2.6.1 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,0251 | 100 | 2,53 |
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде |
| 3.2.7.1 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,025 | 20 | 2,20 |
| 3.2.8 | Ликвидация наледи |
| 3.2.8.4 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0,0135 | 1 | 0,71 |
| 3.2.9 | Очистка кровли |
| 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 0,1372 | 10 | 0,23 |
| 3.2.9.4 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 2,154 | 1 | 0,11 |
| 3.2.10 | Механизированная уборка территории |
| 3.2.10.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 0,241 | 100 | 1,95 |
| 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0,1092 | 100 | 0,65 |
| 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0,1092 | 140 | 0,17 |
| 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0,02 | 124 | 0,64 |
| 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,02 | 124 | 0,26 |
| ИТОГО: | 41,18 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, относящихся к 3 типу благоустройства

| Наименование | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ.площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в неделю | 0,6 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 2. Подметание земельного участка | 5 раз в неделю | 2,40 |
| 3.Уборка мусора с газона, очистка урн | 5 раз в неделю | 0,80 |
| 4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 5 раз в неделю | 1,50 |
| 5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. Начало работ не позднее 5 часов после начала снегопада | 0,72 |
| 6. Посыпка территории противогололедным составом и материалами | по мере необходимости | 0,69 |
| 7.Вывоз твердо-бытовых отходов | 4 раз в неделю | 2,97 |
| 8. Транспортировка крупно-бытовых отходов | 2 раза в неделю | 0,89 |
| 9. Сезонное выкашивание газонов, агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями | 2 раза в год | 1,26 |
| 10. Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год | 0,52 |
| 11. Удаление снега, сосулек и наледи с кровель и водосточной системы | по мере необходимости | 0,27 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 12. Противопожарная пропитка деревянных конструкций крыш | 1 раз в год | 0,65 |
| 13. Закрытие вентиляционных отдушин, слуховых окон, люков чердака | 1 раз в год | 0,25 |
| 14. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 1,19 |
| 15. Ремонт, регулировка, промывка систем центрального отопления, водоснабжения и канализации | по мере необходимости | 4,89 |
| 16. Ремонт отдельных участков крыш, кровель, плит перекрытия, фасадов, фундаментов | по мере необходимости | 2,63 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 17. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | по мере необходимости | 1,68 |
| 18. Замена электроламп на фасадах жилых домов и в подъездах МКД | по мере необходимости | 0,85 |
| 19. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации | 2,15 |
| 20. Круглосуточное диспетчерское обслуживание | постоянно | 1,44 |
| 21. Внутренняя отделка отдельных участков мест общего пользования | по мере необходимости | 1,11 |
| V. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации |
| 22. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | постоянно | 0.10 |
| VI. Стоимость услуг по управлению МКД |
| 23. Обеспечение технических условий эксплуатации и контроля за правильной эксплуатацией жилого фонда, обеспечение работ по подготовке многоквартирного дома к сезонным условиям. Ведение банка данных по составу инженерного оборудования и техническим характеристикам зданий и сооружений. Обеспечение согласованной технической политики с поставщиками коммунальных услуг. Контроль качества и объемов поставляемых услуг. Расчет, учет и прием платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги. Работа с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги. | постоянно | 6.88 |
| Итого | 36,44 |