|  |  |
| --- | --- |
|   |  Приложение № 7 к приказу Министерства специальных  программ Камчатского края  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ № \_\_\_\_\_  |

Нормы

 оснащения транспортом, техникой и имуществом пожарной части и пожарно-спасательной части КГКУ «ЦОД»

| №п/п | Наименование материально-технических средств | Ед.измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пожарная техника и имущество** |
|  | Пожарные автоцистерны тяжелого типа | шт. | 2 | в муниципальных районах Камчатского края и на объектах с п/п водопроводом, не обеспечивающих водоотдачу для тушения расчетного пожара или с отсутствием разветвлённой сети пожарных гидрантов |
|  | Пожарные автоцистерны среднего типа | шт. | 2 | в муниципальных районах Камчатского края и на объектах со зданиями не выше трёх этажей с п/п водопроводом, обеспечивающего водоотдачу для тушения расчетного пожара или с наличием разветвлённой сети пожарных гидрантов |
|  | Пожарные автоцистерны с лестницей | шт. | 1 | в муниципальных районах Камчатского края и на объектах со зданиями до 5 этажей (в замен пожарной автоцистерны) |
|  | Пожарные автомобили первой помощи | шт. | 1 | в муниципальных районах Камчатского края с интенсивным движением на транспортных магистралях |
|  | Пожарные автолестницы или пожарные авто-подъемники высотой до 30метров | шт. | 1 | при наличии в населенных пунктах зданий высотой пять этажей и выше |
|  | Установки комбиниро-ванного тушения пожаров УКТП «Пурга» | шт. | 2 |  |
|  | Пенообразователь | литр | 1200 | для обеспечения 3-х кратного запаса |
|  | Теплозащитные костюмы | компл. | 15% штатной численности работников принимающих участие в тушении пожаров |
|  | Пожарное снаряжение (пожарная каска, пожарный пояс с карабином, чехлом и топором) | компл. | по нормам | один комплект на каждого работника участвующего в тушении пожаров |
|  | Пожарные напорные рукава:- напорные DN 50, длиной не менее 20 м- напорные DN 65 или 80 мм, длиной не менее 20 м- напорно-всасывающие DN 80, длиной не менее 4м- всасывающие DN 125мм, длиной 4 м | метрметрметрметр | 96012004040 |  |
| для обеспечения 2-х кратного запаса |
|  | Установка обслуживания пожарных рукавов | компл. | 1 |  |
|  | Переносная экспресс-мойка (AWG) для пожарных рукавов | шт. | 1 |  |
|  | Ремонтный комплект для обслуживания пожарных рукавов | компл. | 2 | по обоснованной заявке |
|  | Переносные лафетные стволы, формирующие сплошные струи воды и одновременно обеспечивающие создание защитной водяной завесы | шт. | 2 |  |
|  | Веревка пожарная спасательная ВПС-30, ВПС-50 | шт. | 2 |  |
|  | Лестница трехколенная выдвижная ВПЛ | шт. | 4 | при наличии в населенных пунктах 2-х этажных зданий и выше |
|  | Лестница-палка пожарная | шт. | 4 |  |
|  | Другое пожарно-техническое вооружение | в соответствии с совместным приказом ГУ МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД» от 19.02.2015 № 115/77 «О принятии к руководству норм табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей в подразделениях территориального гарнизона Камчатского края» |
|  | Колонка пожарная КПА | шт. | 4 | при наличии в населенных пунктах систем наружного водоснабжения, водопроводных сетей с установленными пожарными гидрантами |
|  | Паркогаражное оборудование поста технического обслуживания | в соответствии с приказом МЧС России № 555 от 18.09.2012 «Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» по обоснованной заявке |
|  | Сцепное устройство (шар) для буксировки прицепа а/м УАЗ 3900995 | шт. | 1 |  |
|  | Контейнер не более 40 футов | шт. | 1 | при отсутствии складского помещения |
|  | Мотопомпа | шт. | 2 |  |
|  | Мягкий (мобильный) пожарный резервуар транспортного исполнения емкостью до 2000 литров | шт. | 1 | для населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров |
|  | Ранцевые лесные огнетушители | шт. | 10 |
|  | Ранцевая лесопожарная установка «Ангара» или аналог | шт. | 2 |
|  | Лом-ствол ЛС-50 или аналог | шт. | 2 |  |
|  | Топор-кувалда | шт. | 1 |  |
|  | Топор-колун | шт. | 1 |  |
|  | Гидравлический аварийно-спасательный инструмент | компл. | 2 |  |
|  | Отрезная машина (бензорез STIHLTS 420 или аккумуляторная УШМ (болгарка)) | шт. | 1 |  |
|  | Аккумуляторная дрель-шуруповёрт | компл. | 1 |  |
|  | Переносная осветительная установка | компл. | 1 |  |
|  | Подъемное устройство, ручная «Таль», грузоподъемность 0,5 т | компл. | 1 |  |
|  | Электролебедка, 5-10 т | компл. | 1 |  |
|  | Натяжное спасательное полотно | компл. | 2 | для населенных пунктов при наличии зданий высотой 4 эт. и более |
|  | Лодка надувная с торцевой доской | шт. | 1 | для подразделений осуществляющих поисково-спасательные работы, при отсутствии ФПСО |
|  | Подвесной лодочный мотор | шт. | 1 |
|  | Страхующее устройство для учебной башни  | шт. | 1 | для пожарных подразделений при наличии учебной башни по количества беговых дорожек |
|  | Набор предметов имитации оперативного управления: |  |  | для головной пожарной части КГКУ «ЦОД» муниципального района для проведения пожарно-тактических учений (занятий) |
|  | - Стол штабной пожарный СШП-03 или эквивалент;- Повязки нарукавные;- Имитационные флажки (зона открытого горения, зона задымления, опасная зона);- Средство имитации – «очаг пожара». | шт.шт.комплектшт. | 11011 |
|  | Оборудование для 100-метровой полосы с препятствиями: - Тренажёр «2-х метровый забор»;- Тренажёр «бревно (бум)». | шт.шт. | 11 | для пожарных подразделений при наличии стометровой полосы с препятствиями |
| **Оборудование и имущество газодымозащитной службы** |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения (резервных) заправленных воздушных баллонов | шт. | 1 |  |
|  | Заправочный шкаф на два баллона | шт. | 1 |  |
|  | Стол канцелярский для оформления и хранения документов | шт. | 1 |  |
|  | Стол для разборки и сборки аппаратов | шт. | 1 |  |
|  | Верстак слесарный с тисками | шт. | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения запасных деталей и инструмента | шт. | 1 |  |
|  | Шкаф для сушки аппаратов | шт. | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения пустых воздушных баллонов | шт. | 1 |  |
|  | Стол для проверки ДАСВ | шт. | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения ДАСВ | шт. | 1 |  |
|  | Генератор дыма | шт. | 1 |  |
|  | Ванная с водопроводным краном | шт. | 1 |  |
|  | Дыхательные аппараты сжатого воздуха (АП Омега, AirGoFix или др.) | шт. | по нормам | один на каждогогазодымозащитника+30%резерв |
|  | Резервные баллоны дыхательных аппаратов сжатого воздуха (АП Омега, AirGoFix или др.) | шт. | 10 |  |
|  | Компрессор зарядки ДАСВ | шт. | 2 |  |
|  | Прибор контроля качества воздуха зарядки ДАСВ | шт. | 1 |  |
|  | Прибор проверки ДАСВ с муляжом головы и (или) с проверочным диском | шт. | 2 | из расчёта 1 прибор на 3 аппарата |
|  | Прибор поиска пострадавших | компл. | 2 |  |
|  | Наборы инструментов | компл. |  | разного назначения проводимых работ |
|  | Заклёпочник поворотный со сменными головками | шт. | 1 |  |
|  | Штангельциркуль | шт. | 1 |  |
|  | Запасные части и расходные материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта дыхательных аппаратов и компрессорных установок | компл. | согласнотехническойдокументации | на каждый вид ДАСВ и компрессора, состоящих на обслуживании базы ГДЗС |
|  | Психрометр | шт. | 1 |  |
|  | Аптечка медицинская | шт. | 1 |  |
|  | Плакаты с описанием дыхательных аппаратов, их основных узлов и компрессорных установок | компл. | 1 |  |
|  | Термоагрессивностойкие костюмы из специальных полимерных материалов | компл. | не менее3-х | на одно звено газодымозащитников |
|  | Индивидуальный фонарь с расходным материалом к нему (аккумуляторная батарея и запасная лампа) | шт. | 1 |  на каждого газодымозащитника |
|  | Групповой фонарь | шт. | 1 | на одно звено ГДЗС |
|  | Планшет постового на посту безопасности | шт. | 1 | на одно звено ГДЗС |
|  | Направляющий трос (светящийся) | шт. | 1 | на одно звено ГДЗС |
|  | Манекен человека переносной/ манекен детский переносной | шт. | 1/1 | для проведения тренировок  |
| **Вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты** |
|  | Респираторы (типа ШАНС, Р-2) | шт. | по нормам | один на каждого работника, из расчета 110% работников |
|  | Костюмы защитные лёгкие Л-1 | компл. | 5 |  |
|  | Портативные газоанализаторы, -метан-сероводород-угарный газ | шт. | 111 | для пожарных частей с.Каменское, с.Тигиль, с.Соболево, п.Усть-Камчатск |
| **Медицинская техника и имущество** |
|  | Набор медицинский для оснащения пожарных автомобилей | компл. | в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.10.2012 № 408н«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей» |
|  | Щит спинальный иммобилизационный или аналог | шт. | в соответствии с приказом МЧС РФ от 28.03.2014 № 142 «О внесении изменения в приказ МЧС России от 25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года» |
|  | Аптечка для оказания первой помощи работникам | шт. | в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» |
|  | Покрывало спасательное изотермическое | шт. | 2 | для проведения поисково-спасательных работ и ликвидации ДТП |
| **Мебель** |  |
|  | Шкаф для переодевания и хранения боевой одежды и индивидуального имущества пожарного | шт. | 1 на работника | по количеству работников во всех дежурных сменах |
|  | Кровать с матрацем (топчан или др.) | шт. | 1 на работника | по количеству работников в одной дежурной смене |
|  | Подушка перьевая или ватная | шт. | 1 на работника | срок эксплуатации 5 лет |
|  | Одеяло полушерстяное | шт. | 1 на работника |  |
|  | Стол письменный | шт. | 1 на помещение | по количеству помещений (кабинетов) с учетом их назначения |
|  | Тумба к столу | шт. | 1 |  |
|  | Полка навесная | шт. | 1 |  |
|  | Стул | шт. | 1 на работника | по количеству работников в подразделении |
|  | Вешалка напольная | шт. | 1 | на 4 человека |
|  | Шкаф платяной | шт. | 2 |  |
|  | Шкаф книжный | шт. | 2 |  |
|  | Зеркало бытовое | шт. | 1 |  |
|  | Кухня | компл. | 1 |  |
|  | Стол обеденный | шт. | 1 |  |
|  | Табурет кухонный | шт. | 6 |  |
|  | Кресло руководителя | шт. | 1 |  |
|  | Шторы (жалюзи) | шт. | 1 | на каждое окно |
|  | Часы с электронным циферблатом | шт. | 1 | пункт связи части |
|  | Лампа настольная дневного света | шт. | 2 | пункт связи части,пост ГДЗС |
|  | Сейф металлический или несгораемый шкаф | шт. | 1 | хранение документов для служебного пользования в кабинет начальника подразделения |
| **Помещения для психологической разгрузки** |
|  | Кухня | компл. | 1 | ПСЧ КаменскоеПЧ Усть-Большерецк |
|  | Диван | шт. | 1 |
|  | Кровать | шт. | 2 |
|  | Журнальный стол | шт. | 1 |
|  | Тумба прикроватная | шт. | 2 |
|  | Тумба под телевизор | шт. | 1 |
|  | Стул | шт. | 4 |
|  | Жалюзи | шт. | на каждое окно |
|  | Ковровое покрытие | шт. | 1 |
|  | Электрический чайник или поттер | шт. | 1 |
|  | Холодильник | шт. | 1 |
|  | Телевизор | шт. | 1 |
|  | СВЧ печь | шт. | 1 |
|  | Электрическая печь | шт. | 1 |
| **Бытовая техника** |
|  | Холодильник  | шт. | 1 |  |
|  | Морозильная камера | шт. | 1 |  |
|  | Телевизор | шт. | 1 |  |
|  | Электрическая печь | шт. | 1 |  |
|  | СВЧ печь | шт. | 1 |  |
|  | Электрический чайник или поттер | шт. | 1 |  |
|  | Бойлер | шт. | 1 |  |
|  | Душевая кабина | шт. | 1 |  |
|  | Стиральная машина | шт. | 1 |  |
| **Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, персональные компьютера и оргтехника** |
|  | Персональный компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания) | компл. | 4 | начальнику части,зам. начальника части,начальник караула,диспетчер |
|  | Многофункциональное устройство | шт. | 1 | начальнику части |
|  | Принтер | шт. | 3 | зам. начальника частиначальник караула,диспетчер |
|  | Ноутбук | компл. | 1 | оперативная группа |
|  | Модем HDSL | компл. | 1 | при необходимости |
| 1. 2
 | Сотовые телефоны | шт. | 1 | в соответствии с приказом МЧС России от 12.08.2016 № 431 |
|  | Стационарные УКВ радиостанция | шт. | 1 | диспетчер |
|  | Автомобильные УКВ радиостанции | шт. | 5 | на каждый специальный и служебный автомобиль и 2 резерв |
|  | Носимые УКВ радиостанции | шт. | не менее 10 | на каждый автомобиль и на каждого газодымозащитника,2 резерв |
|  | Факс | шт. | 2 | начальник части,диспетчерская |
|  | Модем USB | шт. | 1 | оперативная группа |
|  | Телефонные аппараты аналоговые (радиотелефон) | шт. | 5 | начальник части,зам. начальника части,начальник караула,мастер ГДЗС, диспетчерская |
|  | Сигнальные громко-говорящие установки | компл. | 5 | на каждый специальный и служебный автомобиль |
|  | Радиостанция КВ диапазона | компл. | 1 | диспетчерская |
|  | Цифровой аудиорегистратор | компл. | 1 | диспетчерская |
|  | Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS/ГЛОНАСС, навигатор | компл. | 5 | на каждый специальный и служебный автомобиль |
|  | Система охранно - пожарной сигнализации | компл. | 1 | диспетчерская |
|  | Спутниковый телефон | шт. | 1 | для подразделений осуществляющих поисково-спасательные работы |
| **Канцелярские принадлежности и оборудование** |
|  | Брошуратор с комплектацией (пружины, обложки, подложки) | шт. | 1 |  |
|  | Бумага А 4  | кор. | 2 |  |
|  | Ежедневник | шт. | 1 | выдается начальникам подразделений |
|  | Карандаш простой | шт. | 2 |  |
|  | Календарь (перекидной или настенный) | шт. | 1 |  |
|  | Ластик | шт. | 1 |  |
|  | Ножницы офисные | шт. | 1 | на 5 лет |
|  | Папка, А4, с боковым зажимом | шт. | 2 | по заявке |
|  | Папка скоросшиватель, А4 | шт. | 5 | по заявке |
|  | Ручка шариковая | шт. | 10 |  |
|  | Скрепки | упак. | 1 |  |
|  | Файл А 4, 100шт. | упак. | 1 |  |
|  | Корзина мусорная | шт. | 3 | до износа |
| **Моющие средства для уборки служебных помещений (100 кв. метров)** |
|  | Стиральный порошок или средство для мытья полов | кг | 1,6 | на 1 месяц |
|  | Инвентарь для уборки помещений (веник, щетка для пола, совок для мусора, швабра, ведро) | компл. | 1 | до износа |
|  | Перчатки резиновые | пар | 4 | на 1 месяц |
|  | Ткань для уборки служебных помещений | метр | 3 | на 1 месяц |
|  | Средство для мытья посуды | литр | 0,5 | на 1 месяц |
|  | Средство для мытья стекол | шт. | 1 | на 6 месяцев |
|  | Туалетное мыло(на 1 человека) | кг | 0,2 | на месяц |
|  | Чистящее средство на1 прибор | шт. | 1 | на 2 месяц |
|  | Дезинфицирующее средство (хлорамин) на1 прибор | литр | 1 | на 2 месяца |
|  | Освежитель воздуха | шт. | 10 |  |
|  | Туалетная бумага(на 1 человека) | рулон | 1 | на 1 месяц |
|  | Урна для мусора | шт. | 1 | до износа |
|  | Мешок для мусора до 60 л. | упак. | 1 | на 1 месяц |
| **Для уборки территории** |
|  | Лопаты для уборки территорий разные | шт. | 3 |  |
|  | Грабли | шт. | 1 |  |
|  | Перчатки х\б | пар | 100 |  |
|  | Метла | шт. | 1 |  |
|  | Лом | шт. | 1 |  |
|  | Поливочный шлангна 20-25м | шт. | 1 | до износа |
|  | Тачка садовая  | шт. | 1 |  |
| **Прочее имущество** |
|  | Оборудование для оснащения временных вертолетных площадок (ветроуказатель) | компл. | 1 | при наличии на территории населённого пункта |
|  | Электрогенератор 4-10 кВт | шт. | 1 |  |
|  | Бензопила | шт. | 1 |  |
|  | Снегоуборочный агрегат | шт. | 1 |  |
|  | Триммер (газонокосилка) | шт. | 1 |  |
|  | Тепловая пушка | шт. | 1 | при обоснованной заявке начальника части |
|  | Бетоносмеситель | шт. | 1 | выдается на время строительных работ |
|  | Пила циркулярная | шт. | 1 | выдается на время строительных работ |
|  | Перфоратор | шт. | 1 | выдается на время строительных работ |
|  | Удлинитель до 50 м. | шт. | 1 |  |
|  | Печать | шт. | 1 |  |
|  | Фасадная вывеска | шт. | 1 |  |
|  | Стенд информационный | шт. | 4 и более | при обоснованной заявке начальника части |
|  | Ручной огнетушитель | шт. | исходя из планировки помещений |
|  | Знаки пожарной безопасности | шт. | исходя из планировки помещений |
|  | Спортивный инвентарь | компл. | 1 |  |
|  | Канистра | шт. | 1 |  |
|  | Бочка или емкость | шт. |  | для перевозки топлива |
|  | План-карта района выезда подразделения | шт. | 1 |  |
|  | Полукомбинезон защитный прорезиненный | шт. | 3 | для проведения спасательных работ |
| **Вещевое имущество** |
|  | Костюм летний из смешанных тканей | компл. | 1 на 1 год |  |
|  | Костюм зимний на утепляющей прокладке | компл. | 1 на 3 года |  |
|  | Боевая одежда пожарного для северных регионов (в комплекте: подшлемник зимний, средства защиты рук, жилет утепленный) | компл. | 1 на 2 года(для работников участвующих в тушении пожаров)1 на 3 года(для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) | 1 на 3 года водителям автомобиля (пожарного) |
|  | Подшлемник летний | шт. | 1 на 2 года(для работников участвующих в тушении пожаров)1 на 3 года(для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) | 1 на 3 года водителям автомобиля (пожарного) |
|  | Белье термостойкое летнее | компл. | 1 на 2 года(для работников участвующих в тушении пожаров)1 на 3 года (для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) | 1 на 3 года водителям автомобиля (пожарного) |
|  | Белье термостойкое зимнее | компл. | 1 на 2 года(для работников участвующих в тушении пожаров)1 на 3 года (для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) | 1 на 3 года водителям автомобиля (пожарного) |
|  | Защитная обувь пожарного | пар | 1 на 2 года(для работников участвующих в тушении пожаров)1 на 3 года (для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) | 1 на 3 года водителям автомобиля (пожарного) |
|  | Ботинки с высокими берцами летние | пар. | 1 на 3 года |  |
|  | Ботинки с высокими берцами утепленные | пар. | 1 на 3 года |  |
|  | Головной убор летний | шт. | 1 на 1 год |  |
|  | Головной убор зимний | шт. | 1 на 3 года |  |
|  | Футболка хлопчатобумажная | шт. | 2 на 1 год |  |
|  | Костюм для водителей(куртка и полукомбинезон х/б) | компл. | 1 на 2 года |  |
|  | Перчатки х/б | пар. | 12 на 1 год |  |
|  | Рукавицы меховые | пар | 1 на 3 года(для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) | выдаются водителям |
| **Автомобильная техника** |
|  | Легковые автомобили | шт. | 1 |  |
|  | Грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5т | шт. | 1 |  |
|  | Вездеход гусеничный или болотоход | шт. | 1 |  |
|  | Мотовездеход с автоприцепом | компл. | 1 | для населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров |
|  | Снегоход | шт. | 2 | по потребности |
|  | Тележка для снегохода | шт. | 1 |  |
|  | Нарты для снегохода | шт. | 1 |  |