Камчатский край

Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Козыревского сельского поселения

06 марта 2017 № 16

п. Козыревск

Об утверждении «Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда Козыревского сельского поселения к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона в 2017-2018годах»

В целях обеспечения  устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда Козыревского сельского поселения в осенне-зимний период и безаварийного прохождения отопительного сезона 2017-2018годов на территории  Козыревского сельского  поселения,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда Козыревского сельского поселения к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона в 2017-2018 годах(далее План) согласно приложению.

2. Назначить ответственное лицо для выполнения на территории поселения и предоставления оперативного отчета о ходе выполнения мероприятий по подготовке к зиме 2017-2018г.г. согласно утвержденного «Плана мероприятий по подготовке к зиме 2017-2018годов по  Козыревскому сельскому поселению»- начальника отдела муниципального имущества и ЖКХ администрации Козыревского сельского поселения Самцову Л.Н..

3 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2017года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Козыревского

сельского поселения                                                                   И.Н.Байдуганова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Козыревского сельского поселения от 06 марта 2017 №16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Козыревского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ И.Н.Байдуганова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | " 06 " марта 2017 года |
| План мероприятий по подготовке к ОЗП 2017-2018 годов по Козыревскому сельскому поселению |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТАБЛИЦА 1 |
| Наименование объектов (с разбивкой по адресам, участкам) | Ед. изм. | Объмы работ. (общая площадь дома*, протяж. сетей и т.д. по видам работ) | Наименование работ | Необходимые материалы** | Стоимость выполнения работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Всего, в т.ч | Капитальный ремонт | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | Наименование | ед. изм. | кол-во |  | всего по капит. ремонту | краевой бюджет | местные бюджеты | средства предприятий ЖКХ, управл. компаний, населен. | всего по текущ. ремонту | средства МО, | предприятий ЖКХ, насел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Козыревское сельское поселение |
| Многоквартирные жилые дома | ед./тыс.кв.м | 19/9,575 | промывка, опресовка внутридомовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилищному фонду | ед./тыс.кв.м | 19/9,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| МУП "Тепловодхоз" |
| Водопроводные сети п.Козыревск | км | 21,60 | профилактический осмотр водопроводных сетей | обслуживание водопроводных сетей | ед ед км | 3 3 21,6 | 0,000 | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Здание скважина №1 в с. Майское, ул. Зелёная,13 | шт | 1 | профилактические работы | обслуживание погружного насоса | шт | 1 | 0,000 | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | шт | 1 | косметический | цемент | кг | 150 | 25,000 |  |  |  |  | 25,000 |  | 25,000 |
| ВНС |  |  | ремонт | краска | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Козыревск |  |  | помещений | доска обрезная т.25мм | м3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт крыши | кирпич | шт | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рубероид | рул | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | модернизация | Ультрофиолетовая установка | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | энергомеханического | обеззараживания воды |  |  | 196,020 | 196,020 | 192,100 | 3,920 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВНС: |  |  |  |  |  |  | 221,020 | 196,020 | 192,100 | 3,920 |  | 25,000 |  | 25,000 |
| Здание скважина №1 в п. Козыревск, ул. Советская | шт | 1 | замена насоса | погружной насос ЭЦВ 6кВт | шт | 1 | 105,000 | 105,000 | 102,900 | 2,100 |  |  |  |  |
| Итого по водозабору |  |  |  |  |  |  | 105,000 | 105,000 | 102,900 | 2,100 |  |  |  |  |
|  |  |  | косметический | цемент | кг | 150 | 30,000 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |
|  |  |  | ремонт; | краска | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | шт | 1 | чистка котлов и | мел | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | боровов | кирпич | шт | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изовер | рул. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | косметический | цемент | кг | 200 | 35,000 |  |  |  |  | 35,00 |  | 35,00 |
|  |  |  | ремонт; | краска | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | шт | 1 | чистка котлов и | мел | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | боровов | кирпич | шт | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изовер | рул. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | косметический | цемент | кг | 100 | 30,000 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |
|  |  |  | ремонт; | краска | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | шт | 1 | чистка котлов и | мел | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | боровов | кирпич | шт | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изовер | рул. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | косметический | цемент | кг | 100 | 28,000 |  |  |  |  | 28,00 |  | 28,00 |
|  |  |  | ремонт; | краска | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 | шт | 1 | чистка котлов и | мел | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | боровов | кирпич | шт | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изовер | рул. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | косметический | цемент | кг | 200 | 35,000 |  |  |  |  | 35,00 |  | 35,00 |
|  |  |  | ремонт; | краска | кг | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | шт | 1 | чистка котлов и | мел | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | боровов | рубероид | рул. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изовер | рул. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | косметический | цемент | кг | 100 | 28,000 |  |  |  |  | 28,00 |  | 28,00 |
|  |  |  | ремонт; | краска | кг | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 | шт | 1 | чистка котлов и | мел | кг | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | боровов | кирпич | шт | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изовер | рул. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | косметический | цемент | кг | 100 | 30,000 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |
|  |  |  | ремонт; | краска | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | шт | 1 | чистка котлов и | мел | кг | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | боровов | кирпич | шт | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изовер | рул. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Тепловые сети п.Козыревск | км | 2,46 | профилактический осмотр, промывка, орессовка, гидравлические испытания | обслуживание тепловых сетей, подготовка к отопительному периоду | км | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные уборочные машины | шт | 4,00 | текущий ремонт спецтехники |  | шт | 4,00 | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
| Всего по МУП"Тепловодхоз" | 642,020 | 301,020 | 295,000 | 6,020 |  | 341,000 | 0,000 | 341,000 |
| Наружные сети водоснабжения | км | 0,6 | замена ветхих водопроводных сетей в Козыревском СП |  |  |  | 2 007,600 | 2 007,600 | 1 728,630 | 278,970 |  |  |  |  |
| Замена ветхих водопроводных сетей в п.Козыревск (Магистраль) | км | 0,6 | замена ветхих водопроводных сетей в п. Козыревск |  |  |  | 2 007,600 | 2 007,600 | 1 728,630 | 278,970 |  |  |  |  |
| Наружные сети освещения | км | 0,11 |  |  |  |  | 300,000 |  |  | 300,000 |  |  |  |  |
| Ремонт и замена уличных сетей наружного освещения в п. Козыревск | км | 0,11 | замена ветхих сетей наружного освещения | ВВГнг 3х2,5 светильник светодиодный | м шт | 50 6 | 300,000 |  |  | 300,000 |  |  |  |  |
| Всего по жилищному фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по коммунальному хозяйству | 2 949,620 | 2 308,620 | 2 023,630 | 584,990 | 0,00 | 341,000 | 0,00 | 341,000 |
| Всего по Козыревскому сельскому поселению | 2 949,620 | 2 308,620 | 2 023,630 | 584,990 | 0,00 | 341,000 | 0,00 | 341,000 |